## Opći uvjeti
OPĆI OPlS UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tudim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. .
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod cijenom materijala podrazumjeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prenosima, utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uračunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
Rad
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Skele
Sve vrste radnih skela skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada.
Oplate
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
lzmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u graditeljstvu (izdanje 1980. godine)
Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključen i zimski period, odnosno ljetni period, to se neće izvoditelju priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zaštite konstrukcije od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda, sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zime izvoditelj ima građevinu zaštititi te se svi eventualno smrznuti dijelovi istoga imaju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor traži da se radi, izvoditelj ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Faktor
Na jediničnu cijenu radne snage izvoditeij ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Povrh toga izvoditelj ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće posebno platiti, bilo kao stavka troškovnika, bilo kao naknadni rad i to:
-kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.,
-najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvoditelj sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
-čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke,
-sva ispitivanja materijala,
-ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih,
-uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom svih odpadaka, šute, ostatka građevinskog materijala, inventura, pomoćnih građevina itd.,
ZEMLJANI RADOVI
Pri izrađivanju zemljanih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi ­Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu - norme i ovi tehnički uvjeti.
Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojevima, te miniranja dijelom u živoj stijeni prema projektu.
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoračiti bez naročitog odobrenja nadzornog organa.
Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je rasčistiti teren. Posebnu pažnju treba posvetiti odvodnjavanju iskopanih površina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu.
Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do tražene zbijenosti.
Po završetku radova (gradnje) izvođač radova dužan je izvršiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega preostalog materijala. Ovi radovi ne plaćaju se posebno ­uključiti u faktor u okviru režije gradilišta.
Prije početka betoniranja statičar treba pregledati kvalitet tla i odobriti početak betoniranja.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal, razupiranje, crpljenje vode, sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova, primjena svih propisa i HTZ zaštite, izmejre i sl.
RUŠENJA I DEMONTAŽE
Prilikom rušenja postojeće konstrukcije izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.
Posebnu pažnju posvetiti izradi i postavi podupirača, tako da se ne ugrožavaju dijelovi zidova koji će se sanirati i uključiti u konstruktivni sistem objekata.
Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon izvršenih svih potrebnih priprema.
Površina zidova koje se prema projektu rekonstruiraju moraju se prije demontaže obilježiti i to uspostavom sistema obilježavanja lokacije zida, pojedinih redova i redosljeda kamenih blokova u redu.
Voditi računa da se rušenja izvrše sa što manje prašina, pa je potrebno dijelove koji se ruše polijevati vodom.
Prilikom rušenja i demontaže potrebno je organizirati i nadzor od strane ovlaštenog inžinjera, te se u svemu pridržavati uputa projektanta.
BETON I ARMIRANI BETON
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima za armirane i nearmirane betone prema pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton SI.List 11/87-309.
Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise :
- portland cement HRN.B.C1.009
- bijeli portland cement HRN.B.C1.009
- sulfatnootporni cement HRN.B.C1 .014
- agregat HRN.B.83.100, 8.B2.010
- voda HRN.U.M1.058
- dodatci betonu HRN.U.M1 .035, U.M1.037
- lagani agregat za beton konstrukcije HRN.B.M4.022
- ispitivanje vodonepropusnosti HRN.B.M1 .015
- utjecaj dodataka na koroziju armature HRN.B.M1.044
- utjecaj dodataka na osobi ne betona HRN.B.M1.036
- transportirani beton HRN.B.M1.045
Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.
Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema "Pravilniku o tehničkim mjerama" bez posebne naplate.
Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predviđenom u "Pravilniku o tehničkim mjerama".
Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.
Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona određuju se prema proračunu statičara.
Beton treba zaštiti dok se nije vezao i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.
Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na ispitivanje.
U slučaju pozitivnog nalaza troškove ispitivanja snosi investitor.
Obračun se vrši po postojećim normama GN 400-1 .
U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su:
sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona,
- sav potreban rad uključujući unutarnji transport
- zaštita betonskih i armirano-betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja,
- ubacivanje betona u oplatu,
- ugradba uz pomoć vibratora
- svi ctvori za prolaz elektrike i kanalizacije,
- poduzimanje mjere Zaštite na radu i drugih mjera,
- čišćenje nakon završenih radova.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškcvnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
ARMIRAČKI RADOVI
Armiračke radove izvesti prema "Pravilniku" Sl.List 41/85-1246, te u skladu s važećim normativima za armature:
- zavarene mreže, HRN.U.M1.091 HRN.C.B6.013
- čel.žica za varene armature, HRN.C.B6.013
- vruće vučeni betonski čelici, HRN.C.K6.020
- hladno vučeni betonski čelici, HRN.C.K6.021
- čelici za prednaprezanje. HRN.C.K6.033,034,035,036,037
Zeljezo se upotrebljava po oznakama:
- glatki čelik GA 240/360
- rebrasti čelik tvrdi RA 400/500
- mreža od glatke hladno vučene žice MAG 500/560
Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili statičar kod složenijih konstrukcija.
Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim propisima.
Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa svim važećim propisima i pravilima struke.
Upisom u Građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti betoniranje.
Obračun se radi prema postojećim normama GN-400.
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:
- sav potreban materijal sa transportom na gradilište,
- sav potreban rad i alat za obradu armature {ispravljanje, siječenje, savijanje),
- postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu,
- unutarnji transport,
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća,
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa,
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
TESARSKI RADOVI
Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate te u skladu s važećim normativima za izvedbu i materijale:
- materijal za izradu drvenih konstrukcija, HRN.U.D0.001
- grada za skele, HRN.D.B1.025
- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata, HRN.U.C9.400
- kombinirane slojevite ploče, HRN.D.C5.042
- tesana građa četinara, HRN.D.B7.020
- borova rezana građa, HRN.D.C1.040
- jelova rezana građa, HRN.D.C1.041
- šper ploče, HRN.D.C5.021
- iverice, HRN.D.C5.032
- građevinski čavli, HRN.M.B4.020
- vijci za drvo, HRN.M.B1.024
- čavli za ljepenku, HRN.M.B4.090
- zaštita građ. drveta, HRN.D.T4.027
- tehnički uvjeti zaštite od požara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploča i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima.
Posebno obratiti pažnju na pravilan spoj oplate uz usiječene ležajeve u zidovima
Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta.
Obračun se radi prema postojećim normama GN-601.
Jedinična cijena tesarskih radova sadrži:
- sav potreban materijal za izvedbu oplate, sa transportom na gradilište,
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate sa unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe,
- označavanje, uzimanje mjera na gradevini,
- demontaža oplate, čiščenje, vađenje čavala i prijenos na novo mjesto ugradbe,
- izrada radne skele
- poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih propisa,
- dovod vode, struje do priključka na gradilištu,
- isporuku pogonskog materijala,
- čišćenje nakon završetka radova.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
ZI DARSKI RADOVI
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima.
puna opeka HRN.B.D1.011
lagana šuplja opeka i blok od gline HRN.B.D1.015
fasadna puna opeka HRN.B.D1.013
fasadna šuplja opeka i blok od gline HRN.B.D1.014
puna radijalna opeka od gline HRN.B.D1.012
silikatno - vapnene opeka i blok (puna, šuplja) HRN.U.N3.300
betonski šuplji bloketi HRN.U.N1.100
bloketi od plino i pjeno betona HRN.U.N1.308
šljako - betonski bloketi HRN.U.N9.020
puni bloketi od laganog betona HRN.U.N1.011
šuplji bloketi od laganog betona HRN.U.N1 .020
mort za zidanje HRN.U.M2.010
vatrostalni mort HRN.B.D6.430; 432; 434
vapno HRN.B.C1.020; 020; 021
cement HRN.B.C1.011; 012
voda HRN.U.M1.058
kamen HRN.B.83.200
pijesak HRN.B.88.039
gips HRN.B.C1.030
mort za žbukanje HRN.U.M2.012
dodaci žbukama HRN.U.M1.038
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je napravljen ne smije sadržavati salitru. Ukoliko marka opeke nije označena u pojedinoj stavci smatra se MO-15, a mora odgovarati postojećim propisima.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti debljine 1 - 1,5 cm. Pri zidanju treba ih dobro ispuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati, reške moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze žbuke sa zidom.
Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim normama. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti.
Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanij kvaliteti za portland cement.
Vapno treba biti dobro gašeno i odležano od gašenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu ostale grudice neugašenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postojećim važećim standardima.
Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature.
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
- sav rad uključujući i prijenos,
- sav materijal,
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda,
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka
- sva priručna pomagala prema oropisirno HTZ mjera.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troškovnika, te u skladu s svim važećim normativima i propisima.
Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim propisima:
bitumenske ljepenke HRN.U.M3.232
hladni bitumenski premaz HRN.U.M3.240
vrući bitumenski premaz HRN.U.M3.244
bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala HRN.U.M3.231
bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN.U.M3.300
Hidroizolacija se izvodi na betoniranoj završnoj ploči sa minimalnim padom 1 %, kao privremena zaštita od atmosferskih oborina.
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se uraditi isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500.
Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži:
- sav materijal sa troškovima transporta, te alat i strojeve,
- sav rad, uključivo i unutarnji tronsport na mjestu ugradbe,
- pripremu vrućeg bitumen na mjestu ugradbe,
- čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reški,
- poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa,
- isporuka pogonskog materijala,
- čišćenje nakon završetka radova.
Ovi tehriički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
LI MARSKI RADOVI
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku i tamo gdje je to projektom predviđeno.
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa, a u skladu sa postojećim standardima TU-XVII/76.
Upotrebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajućim propisima i standardima.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih instituta i poduzeća.
Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogvorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Ispod svih opšava treba položiti sloj bitumenske krovne ljepenke ukoliko je to u stavci troškovnika tako naznačeno.
Izvoditelj je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvoditelja limarskih radova.
Jedinična cijena limarskih radova sadrži:
- uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obračun,
- sav materijal uključivo i pomoćni,
- sav rad na zgradi i u radionici,
- poduzimanje mjera zaštite po HTZ i drugim postojećim propisima,
- transport materijala na gradilište, uskladištenje, te dopremu na mjesto ugradbe,
- čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
- zaštitu izvedenih radova primopredaje,
- korištenje skele do 2 m visine, te kuke, užad i ljestve,
- označavanje mjesta za bušenje (štemanje),
- dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,
- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova,
- dobava i polaganje podložne ljepenke.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
POKRIVAČKI RADOVI
Prilikom izvedbe pokrivačkih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima.
Crijep za pokrivačke radove mora biti kvalitetan, dobro pečen i ne smije biti izvitoperen, a materijal iz kojeg je napravljen, to jest glina ne smije sadržavati salitru.
Obračun radova vrši se prema postojećim normama GN-361 i GN-561.
Jedinična cijena pokrivačkih radova sadrži:
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete,
- troškove rada, horizontalnog i vertikalnog transporta,
- sve režijske troškove sadržane u faktoru,
- svu štetu nastalu nepažnjom u radu,
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
STOLARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom, izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim standardima i propisima.
Ponuditelj je dužan radove izvesti solidno na temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih elemenata na građevini.
Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je dužan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.
Prije početka izvedbe stolarskih radova sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova te sa predliženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje projektantu - investitoru.
Sva stolarija kod dostave kao i na na gradilištu mora biti zaštićena.
Obračun se vrši po komadu.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete,
- sav rad u radionici sa dostavom na zgradu,
- stolarsku montažu na zgradi,
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,
- ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,
- prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu sa naznakom proizvođača,
- ličenje sa svim predradnjama,
- svu štetu nastalu nepažnjom u radu,
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera,
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete.
BRAVARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe bravarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova, čeličnih i aluminijskih konstrukcija, Tehničkim uvjetima za izvodenje radova na antikorozivnoj zaštiti, Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu i standarda:
HRN. C.BO.5000, HRN. C.B3.021, HRN. C.B3.025, HRN. C.B3.021, HRN. C.B3.101, HRN. C.B3.402, HRN. C.K6.020, HRN. C.B1.111, HRN. C.C3.220, HRN. C..C3.020, HRN. C.C3.202, HRN. C.C3.203, HRN. C.C3.220, HRN. C.C3.020, HRN. C.B4.011-017, HRN. C.B4.020, HRN. C.B4.110-113, HRN. C.T7.326, HRN. C.T7.327, HRN. H.C1.023, HRN. H.C1.034.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta, a neće se posebno plaćati slijedeće: prema Tehničkim uvjetima za izvodenje brabarskih radova Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u bravarske radove i obavezni su za i zvođača.
NAPOMENA!
Sve mjere obavezno kontrolirati na gradilištu.
Sve promjene koje su u vezi stavaka troškovnika u izvedbi treba prije ugradbe dogovoriti s projektantom, kao i detalje, boju eloksaže, uz obavezni potpis projektanta na detalje i promjenu stavke.
ALUMINIJSKA BRAVARIJA - OPĆE NAPOMENE
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom, koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Prije početka rada dužan je izvođač pregledati izvedene građevinske radove, te ukoliko naiđe na nedostatke koji mu mogu smetati u radu, dužan je o tome obavijestiti izvođača građevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.
Svi alu. komadi i izrađevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni, sa potrebnim kompletnim okovom, priborom i komadima. Komadi od željeza i čelika moraju biti temeljito očišćeni od rđe i premazani temeljnom bojom protiv korozije.
Izvođač ovih radova dužan je zaštititi radove izvedene od drugih izvođača, kako ne bi svojim radom oštetio isto.
Također je dužan zaštititi svoje radove od prljanja drugih obrtnika, a nakon završetka rada dužan je sav suvišan materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.
Aluminijski profili izrađeni su iz al. legure Al Mg Si 0,5 čvrstoće F220 do 260 N/mm2.
Svi profili, konstrukcije i limovi iz aluminija zaštičeni su površinski anodnom oksidacijom s minimalnom debljinom sloja 18 do 25 mikrona. Zaštita mora zadovoljiti propise HRN.C.T7.234, 236, 23), 226 i 228 a boju odabire projektant iz tonske karte za postupak anodne oksidacije.
Materijal za brtvljenje, ostakljenje i dosjede upotrijebiti od etilen propilen-kaučuka ili polivinil klorida.
Celični profili za sidrenje alu. stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. Sidra za pričvršćenje alu. lima i profila su od inoxa. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nerđajućeg čelika (inox), aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.
Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno. Mjesta koja su naročito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.
Okov mora biti odgovarajuće kvalitete, aluminijski, ili od plemenitog čelika, a prije ugradbe isti mora odobriti projektant i nadzorni organ.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
STAKLARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe staklarskih radova opisanih ovim troškovnikom, izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim standardima i propisima.
Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih elemenata na građevini.
Prije pristupa izradi ostakljenja, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi elemente na gradilištu.
Sva stakla kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
Obračun se vrši po m2.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete,
- sav rad u radionici sa dostavom na zgradu,
- staklarsku montažu na zgradi,
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,
- svu štetu nastalu nepažnjom u radu,
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvaiitete.
TERACERSKI RADOVI
Prilikom izvedbe teracerskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi:
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Tehničkih uvjeta za izvodenje teracerskih radova HRN. U. F3. 050, - Pravilnika o zaštiti na radu u gradevinarstvu - standarda - cement HRN. B.C1.010-015, cementni mort HRN. B.D1301, odnosno cementa i pijeska HRN.-a U.F2011.
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke troškovnika i ovih uvjeta, treba obuhvaćati i neće se posebno plaćati prema Tehničkim uvjetima za izvodenje teracerskih radova HRN. U.F3.050 - Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navodenja spadaju u teracerske radove i obavezni su za izvodača.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Prilikom izvedbe podopolagačkih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi: - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Tehničkih uslova za izvođenje podopolagačkih radova HRN. U. F2. 01 7, Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu te standarda HRN.. U. F3 060 i HRN. u.M9.101.
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvaćati i neće se posebno plaćati prema - Tehničkim uvjetima za izvođenje podopolagačkih radova HRN. U.F2.01 7 - Prateći radovi tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u podopolagačke radove i obavezni su za izvođača.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
KERAMIČARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe keramičarskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi:
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u gradevinarstvu, Tehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova HRN. U. F2. 011, - Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu - standarda - cement HRN. B.C1.010-015, cementni mort HRN. B.D1301 glazirane podne pločice HRN. B.D1305, HRN. B.D1.306, ljepila uvjeti HRN.-a U.F2011, odnosno cementa i pijeska HRN.-a U.F2011.
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke troškovnika i ovih uvjeta, treba obuhvaćati i neće se posebno plaćati prema Tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova HRN. U.F2.011 - Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u keramičarske radove i obavezni su za i zvođača.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
PARKETARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe parketarskih radova imaju se u potpunosti primjenjivti postojeći propisi ­- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu - Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova HRN. u.F1.016, - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu - standardi: hrastov lamel parket HRN. D.D5.021, i HRN. D.D5.022 - ljepila atest proizvođača, uvjeti u HRN.-u U.F1.016 - lak atest proizvođača, uvjeti u HRN.-u U.F2.016 - pokrivne i zidne letvice uvjeti u HRN.-u U.F2.016.
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opsanih radova svake stavke troškovnika i ovih uvjeta treba obuhvaćati i neće se posebno plaćati prema Tehničkim uvjetima za izvođenje parketarskih radova HRN. U.F2.016 - Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u parketarske radove i obavezni su za izvođača.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
SOBISLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Prilikom izvedbe soboslikarskih i ličilačkih radova imaju se u potpunost primjenjivati postojeći propisi: - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu - Tehničkih uvjeta za izvođenje soboslikarskih radova HRN. U.F2.013, ­Tehničkih uvjeta za izvodenje ličilačkih radova HRN. U.F2. 012, - Prvilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu - standarda - gips neutralan i čist HRN. B.C1. 030, kalijev sapun HRN. H.K2.015, hidratizirano vapno HRN. B.C1.020, cement HRN. B.C1.011, materijali za neutralizaciju i impregniranje i izoliranje podloge - moraju odgovarati Tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova HRN. U.F2.013.
Vapnene boje, klijane boje i emulzione boje kvalitetom i sastavom moraju u potpunosti zadovoljiti uvjetima Tehničkih uvjeta za izvođenje soboslikarskih radova HRN. U.F2.023,
Firnis lanenog ulja HRN. H.C5.020, olovni minijum HRN. H.Co.002, cinkov kromat HRN.H.C1.034, uljene boje i lakovi HRN. H.Co002.
Svi ostali materijali moraju zadovoljiti uvjete propisane Tehničkim uvjetima ža ličilačke radove H RN. U. F2.012.
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvaćati i neće se posebno plaćati, a prema Tehničkim uvjetima za soboslikarske radove HRN. U.F2.o12 i Tehničkim uvjetima za ličilačke radove HRN. U.F2. 013 - Prateći radovi (tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u soboslikarske i ličilačke radove i obavezni su za izvođača).
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
KAMENOREZAČKE RADOVE
Prilikom izvedbe kamenorezačkih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za oblaganje kamenih ploča HRN. U.F7.010, HRN. B.B3.200, standardi HRN. B.B3.200, oblik, dimenzije i klasifikacija ploča od prirodnog kamena, cement HRN. B.C1.010, 011, i 015, metalna spojna sredstva prema tehničkim uvjetima za oblaganje kamenih ploča, kao i zaptivni materijali.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta, a neće se posebno plaćati slijedeće: prema Tehničkim uvjetima za oblaganje kamenih ploča - Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u kamenorezačke radove i obavezni su za izvođača.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i Programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA :
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
B/ OBRTNIČKI RADOVI | 0
C/ VODOINSTALATERSKI RADOVI | 0
D/ ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
UKUPNO (bez PDV-a) | 0
NAPOMENE:
Troškovnik je dan kao podloga za procjenu projektantske cjene koštanja građevinsko-obrtničkih radova i nije predmet ponude za izvođenje radova.
Sve što nije spomenuto u troškovniku a spomenuto je u projektu, i obratno, smatra se obaveznim izvoditi.
Projektant : ovl.arh. Marina Kolač dipl.ing.

## GRAĐ-OBRT. RADOVI
ZGRADA:
DJELOMIČNA ADAPTACIJA DOMA ZDRAVLJA OTOČAC
INVESTITOR:
DOM ZDRAVLJA
VLADIMIRA NAZORA 21, OTOČAC
OIB: 90225883971
LOKACIJA:
K.Č.BR.3500 i 3641/1, K.O. OTOČAC
PROJEKT:
M2 ARHITEKTURA d.o.o.
BARTOLA KAŠIĆA 16, OTOČAC
OIB: 48415991042
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
STUPANJ RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: GP-15/12-03
PROJEKTANT: Marina Kolač, dipl.ing.arh.
DIREKTOR: Marina Kolač, dipl.ing.arh.
Otočac, prosinac 2015.
ZAJDENIČKI OBRAČUNSKO – TEHNIČKI UVJETI
1. Općenito
Ovi zajednički uvjeti su sastavni dio svih općih uvjeta za pojedine vrste radova. Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama torškovnika i to u potpuno završenom stanju, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prevoze i prenose, postave i skidanje potrebnih skela, razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ- a i slično. U cijenu su uključena sva druga davanja, kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova, zatim sva potrebna ispitivanja materijala u skladu s važećim normama i propisima. Ukoliko je materijal ili proizvod izvan naših standarda, treba kvalitetu istih dokazati atestima ovlaštenog Zavoda za ispitivanje kvalitete.
U slučaju pogodbe izvođenja radova po građevinskoj knjizi, svi će se radovi obračunati prema izmjeri u naravi. Kao način obračuna vrijede „Prosječne norme u građevinarstvu“.
Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu, kao bi se uvijek mogla kontrolirati količina izvedenih radova, a potpisivat će ju nadzorni inženjer.
Radovi koji se pojave naknadno, a za koje postoji građevinska, instalaterska i obrtnička dokumentacija neće se priznati kao naknadni radovi (razna razbijanja na gotovoj konstrukciji, usjeci, šlicevi i slično).
Prije početka izvedbe sve mjere i količine potrebno je provjeriti u naravi, te sve pojedinosti dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom.
Kod davanja ponude, izvođač je dužan dostaviti operativni plan gradnje, organizaciju gradilišta, popis mehanizacije i stručne radne snage, koja će biti korištena tijekom izvođenja radova.
Posebna obveza glavnog izvođača je da koordinira međusoban rad drugih izvođača, a također i svoj rad s instalaterima i obrtnicima, te da njima pravovremeno osigura nesmetano i brzo izvođenje njihovih radova. Također, svaki izvođač je do primopredaje objekta dužan sam osigurati svoje dovršene radove do oštećenja.
2. Pridržavanje zakona
Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa, pravilnika, naredbi i uredbi, te drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove za koje je preuzeo obvezu izvođenja.
3. Tehnička dokumentacija
Sva tehnička dokumentacija, koja je navedena u knjizi elaborata, predstavlja cjelinu i sastavni je dio ugovora o građenju.
Što god je spomenuto u troškovnicima, a nije prikazano u nacrtima, ili je prikazano u nacrtima, a nije spomenuto u troškovnicima, smatra se obuhvaćeno projektom i treba se izvesti. U slučaju da se uoči razlika između troškovnika i nacrta, potrebno je o tome obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta, kako bi se dobila potrebna tumačenja i razjašnjenja. Ukoliko opis pojedine stavke troškovnika, izvođača dovodi u sumnju glede načina izvedbe, obvezan je pravovremeno, prije predaje ponude za izvođenje radova, o tome zatražiti tumačenje projektanta Ako tijekom gradnje nastupe neke promjene i dopune, potrebno je prije provedbe istih zatražiti suglasnost projektanta, te s nadzornim inženjerom ugovoriti jediničnu cijenu na osnovi elemenata dani u ponudi za izvođenje radova i unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru potpisom. Sve nastale promjene, dopune ili više radnji, koje nisu utvrđene na ovaj način, neće se priznati prilikom obračuna.
4. Testovi ispitivanja
Prilikom izvedbe radova, izvođač je dužan organizirati kontrolu te provoditi potrebna ispitivanja u skladu s postojećim zakonima i propisima. Za pojedine materijale, elemente ili opremu, za koje nadzorni inženjer i projektant to zatraže, izvođač je dužan pribaviti i podastrijeti ateste ili drugu ovjerenu dokumentaciju proizvođača tog materijala, elemenata ili opreme. Testiranja i ispitivanja mogu se provoditi samo u za te poslove registriranoj i priznatoj radnoj organizaciji.
5. Uzorci i prospekti
Izvođač je obvezan izraditi i podnijeti na odobrenje pojedine uzorke u okviru ovog troškovnika, bez posebne naknade. Svi traženi uzorci trebaju biti predočeni nadzornom inženjeru u dva primjerka. Jedan ostaje nadzornom inženjeru, a drugi, odobren i ovjeren vraća se izvođaču. Odobreni uzorci, ukoliko to izvođač radova zatraži, mogu se ugraditi uz prethodno obilježavanje. Svi ostali materijali i oprema koji se ugrađuju u objekt, moraju u potpunosti odgovarati odobrenim uzorcima odnosno prospektnim materijalima, a nadzorni inženjer ima pravo i dužnost zatražiti uklanjanja bilo kojeg materijala, opreme ili dijela ise, ukoliko ne udovoljava traženim ili utvrđenim zahtjevima.
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | RUŠENJA i DEMONTAŽE
| opis radova | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno (kn)
01 | Ručno rušenje pregradnih zidova u 3 WC-a u objektu opće ambulante i u WC-u za osoblje u obiteljskoj ambulanti. Stavka uključuje demontažu vrata. Radovi obuhvaćaju utovar u prijevozna sredstva i odvoz na gradsko odlagalište na udaljenosti do 5 km.
| Obračun po m². | m³ | 3 |  | 0
02 | Iskop i uklanjanje postojećeg dotrajalog opločenja od kulir ploča dimenzija 40 x 40 cm. Radovi obuhvaćaju razbijanje, iskop i uklanjanje postojećih ploča te utovar u prijevozna sredstva i odvoz na gradsko odlagalište na udaljenosti do 5 km.
| Obračun po m². | m² | 195 |  | 0
03 | Demontaža postojećih dotrajalih unutarnjih drvenih vrata s dovratnikom. Radovi obuhvaćaju odvoz na gradsko odlagalište na udaljenosti do 5 km.
| vel. otvora do 3 m2 | kom | 51 |  | 0
| vel. otvora preko 3 m2 | kom | 4 |  | 0
04 | Demontaža postojećih dotrajalih unutarnjih prozora. Radovi obuhvaćaju odvoz na gradsko odlagalište na udaljenosti do 5 km.
| vel. otvora 210/210 cm, parapet 90 cm | kom | 1 |  | 0
| vel. otvora 290/100 cm, parapet 320 cm | kom | 11 |  | 0
05 | DEMONTAŽA PODNE OBLOGE
| Uklanjanje postojećeg toplog poda od linoleuma u pločama. Podlogu temeljito očistiti i ostrugati. Radovi obuhvaćaju odvoz na gradsko odlagalište na udaljenosti do 5 km. | m² | 245 |  | 0
06 | RUŠENJE PODNIH PLOČICA SANITARIJA
| Rušenje/štemanje dotrajalih i oštećenih podnih keramičkih pločica u WC-ima sa razbijanjem i potpunim uklanjanjem estriha, prijenos van objekta, utovar i odvoz na deponij do 10 km, sa troškovima deponiranja. Uklanjanje instalacija obrađeno je u troškovniku vodovoda i kanalizacije. | m² | 46.5 |  | 0
07 | RUŠENJE PODNIH PLOČICA VANJSKI I ULAZ.PR.
| Rušenje/štemanje dotrajalih i oštećenog podnog opločenja u vanjskom prostoru na podestima stubišta ispred ulaza u objekte i u vjetrobranu između opće ambulante i zubne ambulante. Stavka uključuje prijenos van objekta, utovar i odvoz na deponij do 10 km, sa troškovima deponiranja. Podlogu temeljito očistiti i ostrugati do traženog stupnja za planiranu ugradnju novih ker. pločica. | m² | 72 |  | 0
08 | RUŠENJE ZIDNIH PLOČICA
Rušenje/štemanje dotrajalih i oštećenih zidnih keramičkih pločica, prijenos van objekta, utovar i odvoz na deponij do 10 km, sa troškovima deponiranja. Podlogu temeljito očistiti i ostrugati do traženog stupnja za planiranu ugradnju novih ker. pločica.
| Pločice se ruše u svim sanitarijama u zoni zahvata i u ginekološkoj ambulanti. | m² | 195.5 |  | 0
09 | Demontaža i ponovna montaža opreme za grijanje, radijatori, vatrogasni aparati, ograde, i sl. | paušal | 1 |  | 0
I. | RUŠENJA i DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | RADOVI U EKSTERIJERU
| opis radova | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno (kn)
Opći uvjeti
Za izvođenje građevinskih dijelova od betona i armiranog betona, u svemu se treba pridržavati važećih tehničkih propisa „Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton“. Radove treba izvoditi točno prema statičkom proračunu, detaljima, nacrtima oplate i nacrtima savijanja armature.
Dužnost je izvođača radova, da prije početka betoniranja pozove nadzornog inženjera da pregleda oplatu i armaturu, te upisom u dnevnik odobri betoniranje. Nadalje, tijekom betoniranja, izvođač je dužan ispitivati i utvrđivati kvalitetu ugrađenog betona prema postojećim propisima, te je o tome investitoru dužan dostaviti propisane ateste. Izvođač radova je također dužan proučiti sve nacrte instalacija, kako bi mogao pravovremeno ostaviti potrebne otvore, prodore i usjeke u budućim konstrukcijama za prolaz tih instalacija i tako izbjeći naknadne radove na probijanju, jer se isti neće posebno plaćati.
U slučaju betoniranja kod temperatura nižih od +5º C, potrebno je betonu dodati sredstva protiv smrzavanja betona, što treba biti ukalkulirano u cijenu betona. U slučaju visokih temperatura, beton je potrebno kontinuirano polijevati minimum sedam dana. Armatura se povezuje žicom ili se vari. Za ugrađeno betonsko željezo, izvođač radova je dužan pribaviti atest proizvođača, a ako je željezo vareno, potrebno je pribaviti i ateste varova, što sve ulazi u jediničnu cijenu.
01 | Prilagođavanje dijela ulaznog podesta u dječju ambulantu i izvedba betoniranjem rampe za pristup invalida, površine 3,25 m2, dimenzija rampe 1,3x2,45 m, visina rampe je 35cm. Rampu izvesti od armiranog betona, te armirati mrežastom armaturom Q 503 u donjoj zoni. Ugradba u konstrukciju, završna izvedba glatka i zaštita.
| Klasa betona C 25/30 ili jednakovrijedno | m3 | 11.2 |  | 0
| Obračun po m²: | m² | 5 |  | 0
02 | Dobava i postava betonskih kulir ploča dimenzija 40 x 40 cm, debljine 3,8 cm, sa postavom posteljicu od pijeska. Boja kulira smeđa. Uključivo izvedba posteljice.
| Obračun po m² | m² | 135 |  | 0
03 | Dobava i ugradnja betonskih montažnih rubnjaka 8/25 cm od betona klase C40/45 ili jednakovrijedno otpornih na smrzavanje i soli za odmrzavanje, sive boje.
Obračun po m' postavljenog rubnjaka zajedno s betonskom oblogom.
| - rubnjaci 8/25/100 | m' | 130 |  | 0
II. | RADOVI U EKSTERIJERU UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI
| opis radova | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno (kn)
Opći uvjeti
Zidarske radove je potrebno izvesti prema opisu u troškovniku i projektu. Ako koja stavka izvođaču nije jasna, mora prije davanja ponude zatražiti objašnjenje projektanta. Kod izvedbe zidarskih radova trebaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi. Materijali koji se upotrebljavaju moraju imati odgovarajuće ateste.
Zidanja “giter“ opekom, kao i opekom NF mora se izvoditi pravilnim vezom, a reške moraju biti dobro popunjene mortom. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na vertikalnost zidova i pravokutni spoj dvaju zidova.
Dimnjake i ventilacione kanale potrebno je izvoditi u svemu prema uputstvu proizvođača. Sva žbukanja izvesti prema opisima iz pojedinih stavaka. Na mjestima gdje žbuka prelazi dva materijala, površine je prije izvedbe žbuke potrebno rabicirati. Specijalne žbuke, npr. toplinska žbuka i sl. potrebno je izvoditi prema uputstvima proizvođača. Sve plohe u fino ožbukane, trebaju biti ravne i fino jednolično zaribane, a svi bridovi i uglovi moraju biti oštri i pod pravim kutem.
Prilikom izvedbe cementnih estriha, površine veće od 12-15 m2 ili u dužini većoj od 5 m, potrebno je dilatirati naizmjeničnom izvedbom pojedinih polja, a uz sve zidove i na vratima okiporom debljine 1 cm. Estrih, koji se izvodi na mekanoj podlozi, okiporu i sl., treba rabicirati.
Sve ugradbe izvoditi kvalitetno, a posebno obratiti pažnju na vertikalnost i visinu ugradbe u odnosu na gotove podove. Ugradbe moraju biti čvrst, a radove treba uskladiti s proizvođačima elemenata koji se ugrađuju.
01 | IZVEDBA ESTRIHA
Izrada rabiciranog cem. estriha sa mrežom Q 131, zaglađenog za podlogu poda, debljine 4-5 cm. Rabicirani cem. estrih je odvojen od površine zida pasicom od stiropora deblj.1 cm. U cijenu je uključena i mreža.
Obračunati su i radovi krpanja poda estrihom.
| Obračun po m2. | m2 | 52 |  | 0
02 | ŽBUKANJE
| Ručno žbukanje zidova na mjestima srušenih zidnanih pregrada i oštećenja. Žbuka se mora poravnati sa površinom zida, izvodi se potpuno ravna, svi rubovi oštri i ravni. Sa potrebnom prenosivom skelom. | paušal | 1 |  | 0
03 | DOBAVA I UGRADNJA
Dobava i ugradba ležećeg strugala za obuću. Dubljenje rupa i ugradba u ploču podesta cementiranim mortom.
| Ugrađuju se: 2 ispred ulaza u opću amb., 2 ispred 2 ulaza u zubarsku amb., 1 ispred ulaza u obiteljsku amb., 2 u dječjoj ambulanti | kom. | 9 |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IV. | IZOLATERSKI RADOVI
| opis radova | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno (kn)
Opći uvjeti
Sav materijal upotrebljen za izvedbu izolacija treba biti kvalitete, dopremljen na gradilište u originalnim omotima i ambalaži. Nije dozvoljena zamjena materijala kod termoizolacija, bez odobrenja nadzornog inženjera i projektanata fizike zgrade.
Svi izolacijski materijali za hidro i termo izolacije, moraju imati odgovarajuće ateste o dokazu kvalitete. Ekspandirani, odnosno ekstrudirani polistireni moraju biti odležani najmanje dva mjeseca.
Svi se radovi imaju izvesti prema uputstvima proizvođača i tehničkim normama.
01 | Horizontalna izolacija podova sanitarija s preklopima 10 cm. Postavlja se ispod glazure. Jednostruka bitumenska ljepenka sa dva potpuna premaza vrućim bitumenom. Prethodno je površinu potrebno premazati resitolom.
| Hidroizolaciju treba podići uz zid u visini od 15 cm. | m2 | 50 |  | 0
IV. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
| RUŠENJA i DEMONTAŽE |  |  | 0
| RADOVI U EKSTERIJERU |  |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
| A/ GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
B/ OBRTNIČKI RADOVI
Opći uvjeti
Izvođač radova se u svemu treba pridržavati tehničkih propisa, projekta, te uputa nadzornog inženjera i projektanata. Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradnji sve mjere koje su potrebne za njegov rad i pregledati podloge na kojima će izvesti svoje radove.
Ako utvrdi veće nedostatke ili pak pogreške na podlozi, što bi moglo utjecati na njegovoe radove, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera, kako bi se utvrđeni nedostaci otklonili, jer se kasniji prigovori i izgovori neće prihvatiti. Elementi različitih vrsta metala, ne smiju se međusobno izravno dodirivati, jer ih elektrolitske promjene do kojih tom prilikom dolazi, razaraju. Te spojeve treba premazati asfaltnim lakom ili odovojiti ulaganjem krovne ljepenke. Uporabljeni materijal mora u svemu zadovoljiti postojeće propise i zahtjeve u odnosu na kvalitetu, za koju je potrebno od ovlaštenih zavoda pribaviti ateste.
I. | BRAVARSKI RADOVI
| opis radova | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno (kn)
Opći uvjeti
Izvođač radova se u svemu treba pridržavati tehničkih propisa, projekta, te uputa nazdornog inženjera i projektanta.
Prije početka radova izvođač radova treba kontrolirati na gradnji sve mjere koje su potrebne za njegov rad i pregledati otvore u koje će se ugraditi bravarija. Ako utvrdi veće nedostatke ili pak pogreške, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera, kako be se isti otklonili, jer se kasniji prigovori neće prihvatiti.
Upotrebljeni materijal mora u svemu zadovoljiti postojeće propise i zahtjeve u odnosu na kvalitetu, za koju je potrebno od ovlaštenih zavoda pribaviti ateste.
Aluminijska bravarija se izvodi od plastificiranih profila u pravilu s prekinutim toplinskim mostom, slojem antikorozivnog zaštitnog premaza. Crna bravarija se izvodi iz čeličnih profila koje treba još u radioni zaštititi jednim slojem antikorozivnog zaštitnog premaza.
Boju odabire projektant, prema predloženim uzorcima.
01 | Izrada, dobava i montaža rukohvata koji se izvodi uz novu rampu za invalide. Rukohvati od inoksa promjera su 4 cm, oblikovani na način da se mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na dvije visine, 60 i 90 cm, produženi u odnosu na nastupnu plohu rampe za 30 cm, sa zaobljenim završetkom.
Sidri se u podnu plohu rampe sa vanjske strane rampe, dužina rukohvata je 4,3 m, dužina rampe + 1,8 m.
| Obračun po m1 ograde | m1 | 4.3 |  | 0
I. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | STOLARSKI RADOVI
| opis radova | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno (kn)
Opći uvjeti
Izvođač radova se u svemu treba pridržavati tehničkih propisa, projekta, te uputa nazdornog inženjera i projektanta.
Prije početka radova izvođač radova treba kontrolirati na gradnji sve mjere koje su potrebne za njegov rad i pregledati otvore u koje će se ugraditi bravarija. Ako utvrdi veće nedostatke ili greške, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera, kako be se isti otklonili, jer se kasniji prigovori neće prihvatiti.
Upotrebljeni materijal mora u svemu zadovoljiti postojeće propise i zahtjeve u odnosu na kvalitetu, za koju je potrebno od ovlaštenih zavoda pribaviti ateste.
Unutrašnja stolarija se izvodi iz smrekovine. Učvršćuje se u slijepe drvene dovratnike.
Boju i dekor odabire investitor, prema predloženim uzorcima.
POZ 1 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih zaokretnih punih vrata od smrekovog masiva. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, kvakom i štitnikom sa unutarnje strane i kuglom s vanjske strane. Stavka se ugrađuje u zidani zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 100 cm.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, kvaka i kugla, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 110/210 cm
| - lijeva | kom | 7 |  | 0
| - desna | kom | 6 |  | 0
POZ 2 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih zaokretnih ostakljenih vrata od smrekovog masiva. Vrata su sa 4 horizontalne prečke podjeljena u 5 polja, izvesti prema geometriji postojećih vrata. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, hidrauličnom pumpom i bojanim predhodno pocinčanim rukohvatom obostrano. Stavka se ugrađuje u zidani zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 100 cm. 30cm od poda puni profil.
Ostakljenje izo-staklom debljnine 4 +12+ 6 mm.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, brava s ključevima, pumpa, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 115/215 cm
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
| - desna | kom | 1 |  | 0
POZ 3 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih zaokretnih punih vrata od smrekovog masiva. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, kvakom i štitnikom obostrano. Stavka se ugrađuje u zidani zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 90 cm.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, kvaka i kugla, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 100/210 cm
| - lijeva | kom | 2 |  | 0
| - desna | kom | 2 |  | 0
POZ 4 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih zaokretnih punih vrata od smrekovog masiva. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, kvakom i štitnikom obostrano. Stavka se ugrađuje u zidani zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 80 cm.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno.
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, kvaka i kugla, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 90/210 cm
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
POZ 5 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih zaokretnih punih vrata od smrekovog masiva. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, kvakom i štitnikom obostrano. Stavka se ugrađuje u zidani zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 70 cm.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015, tj. RAL 1018 u WC-ima ili jednakovrijedno.
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, kvake, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 80/210 cm
| - lijeva | kom | 8 |  | 0
| - desna | kom | 8 |  | 0
POZ 6 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih ULAZNIH zaokretnih ostakljenih vrata od smrekovog masiva. Vrata su sa 4 horizontalne prečke podjeljena u 5 polja, izvesti prema geometriji postojećih vrata. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, hidrauličnom pumpom i bojanim predhodno pocinčanim rukohvatom obostrano. Ostakljenje izvesti u varijanti lamistal, obostrano. Stavka se ugrađuje u vanjski nosivi zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 100 cm. 30cm od poda puni profil.
Ostakljenje izo-staklom debljnine 4 +12+ 6 mm.
Na krilo vrata postaviti okapnicu. Donji dio vrata do visine 30 cm s vanjske strane opšiven pocinčanim limom.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Boja RAL 7022 ili jednakovrijedno.
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, brava s ključevima, pumpa, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 115/215 cm
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
| - desna | kom | 1 |  | 0
POZ 7 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih zaokretnih punih vrata od smrekovog masiva. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, kvakom i štitnikom sa unutarnje strane i kuglom s vanjske strane. Stavka se ugrađuje u zidani zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 100 cm.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno.
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, kvaka i kugla, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 115/210 cm
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
| - desna | kom | 1 |  | 0
POZ 8 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih zaokretnih ostakljenih vrata od smrekovog masiva, sa nadsvjetlom i bočnim fikserom, izvesti prema geometriji postojećih vrata uz dodatnu prečku po sredini ostakljenja u visini sredine rukohvata. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, hidrauličnom pumpom i bojanim predhodno pocinčanim rukohvatom obostrano. Ostakljenje izvesti u varijanti lamistal, obostrano. Stavka se ugrađuje u vanjski nosivi zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 90 cm.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno.
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, pumpa, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 120/210+60 cm
| - desna | kom | 1 |  | 0
POZ 9 | Izrada, dobava i montaža vanjskih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata od smrekovog masiva, sa nadsvjetlom i bočnim fikserom, izvesti prema geometriji postojećih vrata. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, trnom, hidrauličnom pumpom i bojanim predhodno pocinčanim rukohvatom obostrano. Ostakljenje izvesti u varijanti lamistal, obostrano. Stavka se ugrađuje u vanjski nosivi zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 100 cm. 30cm od poda puni profil.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno
Na krilo vrata postaviti okapnicu. Donji dio vrata do visine 30 cm s vanjske strane opšiven pocinčanim limom.
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, pumpa, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 225/210+60 cm
| - desna | kom | 2 |  | 0
POZ 10 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih zaokretnih punih vrata od smrekovog masiva sa nadsvjetlom. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, kvakom i štitnikom obostrano. Stavka se ugrađuje u zidani zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 90 cm.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno.
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, kvake, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 100/200+50 cm
| - lijeva | kom | 2 |  | 0
POZ 11 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih zaokretnih punih vrata od smrekovog masiva sa nadsvjetlom. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, kvakom i štitnikom sa unutarnje strane i kuglom s vanjske strane. Stavka se ugrađuje u zidani zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 70 cm.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno.
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, kvaka i kugla, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 110/200+50 cm
| - lijeva | kom | 4 |  | 0
| - desna | kom | 1 |  | 0
POZ 12 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih zaokretnih punih vrata od smrekovog masiva sa nadsvjetlom. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, kvakom i štitnikom obostrano. Stavka se ugrađuje u zidani zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor 70 cm.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno.
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, kvake, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 80/200+50 cm
| - lijeva | kom | 2 |  | 0
| - desna | kom | 2 |  | 0
POZ 13 | Izrada, dobava i montaža dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata od smrekovog masiva, sa nadsvjetlom i bočnim fikserom, izvesti prema geometriji postojećih vrata uz dodatnu prečku po sredini ostakljenja u visini sredine rukohvata. Sve kompletno izvedeno s dovratnikom, opremljeno spojnim materijalom, okovom, bravom, podnim zaustavljačem, trnom, hidrauličnom pumpom i bojanim predhodno pocinčanim rukohvatom obostrano. Ostakljenje izvesti u varijanti lamistal, obostrano. Stavka se ugrađuje u zidani zid. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Svijetli otvor glavnog krila 100 cm. 30cm od poda puni profil.
Sve grundirano i dvokratno obojeno uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Površinska obrada savršeno ravna. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno-
Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, rukohvati, okovi, bravu s ključevima, pumpa, stoper, uključujući i dobava i ugradba slijepog dovratnika i transport.
zidarski otvor 225/210+90 cm
| - desna | kom | 1 |  | 0
POZ 14 | Izrada, dobava i montaža fiksne prozorske drvene stijene, drvo smreka, između čekaonica dječje ambulante. Izvesti prema geometriji postojećeg prozora uz dodatnu prečku u visini 2,5 m. Ostakljenje izvesti u varijanti lamistal, obostrano. Stavka se ugrađuje u zidani zid debljine 10 cm. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Profili obojeni uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno.
| zidarski otvor 210x210 cm, do stropa | kom | 1 |  | 0
POZ 15 | Izrada, dobava i montaža trokrilnih zaokretnih drvenih prozora u unutarnjem prostor u gornjoj zoni hodnika i popratnih prostorija, prema krovištu, u nosivom zidanom zidu. Drvo smreka. Profili obojeni uljanim lakom sa svim potrebnim radnjama za kvalitet. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno. U cijenu uključen rad, materijal, transport te prenosiva skela.
Sve izrađeno od drvenih profila s prekinutim toplinskim mostom.
Ostakljenje izo-staklom debljnine 4 +12+ 6 mm.
| zidarski otvor 290/100 cm | kom | 3 |  | 0
16 | Demontaža postojećih i izrada , dobava i ugradba novih vanjskih i unutarnjih klupčica od pocinčanog lima r.š. Od 20-25 cm.
| Obračun po m1 | m1 | 33 |  | 0
II. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
| opis radova | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno (kn)
Opći uvjeti
Izvođač radova se u svemu treba pridržavati tehničkih propisa, projekta, te uputa nadzornog inženjera i projektanta. Upotrebljeni materijal mora u svemu zadovoljiti postojeće propise i zahtjeve u odnosu na kvalitetu, za koju je potrebno od ovlaštenih zavoda pribaviti ateste.
Prije polagačkih radova, izvođač je dužan pregledati ispravnost podloge, utvrditi da li je ravna, horizontalna i suha. O eventualno utvrđenim nedostacima i nepravilnostima, dužan je obavijestiti nadzornog inženjera, radi otklanjanja istih, jer se naknadni prigovori neće priznati. Nakon polaganja parket se treba kvalitetno izbrusiti, te nakon odobrenja nadzornog inženjera upisom u dnevnik, lakirati prema opisu u stavci troškovnika.
Podloga:
Za izradu epoksidnih podnih obloga mora zadovoljavati opće uvjete za podopolagačke radove:
- max. vlaga < 4%
- čvrsta - min MB 25
- prionjivost > 1,5 N/mm2
- bez trusnih dijelova
Eventualne postojeće pukotine u donjoj podlozi zatvaraju se odgovarajućim epoksidnim sanacijskim sustavom.
Prionjivost za podlogu postiže strojno, brušenjem ili kugličnim odzrnjavanjem (sačmarenjem).
01 | EPOKSI SAMONIVELIRAJUĆI POD
Ugrađuje se na očišćenu glazuru slijedećim redom:
- priprema postojeće betonske podloge strojno dijamantnim brušenjem vakum sistemom
- epoksi prajmer punjen kvarcnim pijeskom
- mikroporavnavajući epoksi obojeni kemijski otporni sloj punjenog kvarcnim punilom
- dodavanje kvarcnog pijeska
- završni ljevani epoksi sloja u glatkoj izvedbi
Boja RAL 5014, čista bez dekoracija, ili jednakovrijedno
U cijeni izvedba sokl HOLKERA, visine 5 cm.
| Obračun po m² | m² | 245 |  | 0
III. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI
| opis radova | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno (kn)
Opći uvjeti
Keramičarski radovi se moraju izvesti sa materijalima koji odgovaraju standardima. Ukoliko se upotrebljavaju keramičke pločice iz uvoza, potrebno ih je dati ispitati u za to ovlaštenu ustanovu.
Prije početka radova, izvođač je dužan pregledati podlogu i utvrditi vlažnost iste, te da li je podloga ravna i bez nekih drugih nepravilnosti glede polaganja kućnih instalacija i sl. O eventualno utvrđenim nepravilnostima i nedostatcima, dužan je obavijestiti nadzornog inženjera, kako bi se isti pravovremeno otklonili.
Izvođač keramičarskih radova je također dužan ostvariti suradnju s izvođačem instalacija jer se naknadni prigovori neće priznati. Izmjera na licu mjesta.
01 | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica u
WC-u i ginekološkoj ambulanti, u ljepilu.
Pločice se WC-ima postavljaju do visine dovratnika.
Pločice se u ginekološkoj ambulanti postavljaju do visine dovratnika tj. gornjeg reda prozora, i do visine 1,5 m (kako je naznačeno u nacrtu).
Veličinu, desen i način fugiranja pločica određuje investitor.
| Obračun po m² | m2 | 228 |  | 0
02 | Dobava i postava velikoformatnih podnih protukliznih keramičkih pločica u vanjskom prostoru, na podestima ulaza, invalidskim rampama i vjetrobranu zubarske ambulante, ljepljenih preko cementnog estriha ili na beton. Veličinu, desen i način fugiranja pločica određuje investitor. | m2 | 72 |  | 0
03 | Dobava i postava podnih keramičkih pločica u sanitarijama, ljepljenih preko cementnog estriha. Veličinu, desen i način fugiranja pločica određuje investitor. | m2 | 45 |  | 0
04 | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica
visine 10 cm ljepljenjem na zid.
Veličinu, desen i način fugiranja pločica određuje
| investitor. | m1 | 20 |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
V. | MONTAŽNI RADOVI
| opis radova | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno (kn)
Opći uvjeti
Izvođač radova se u svemu treba pridržavati tehničkih propisa, te uputa nadzornog inženjera i projektanata.
Upotrebljeni materijal mora u svemu zadovoljiti postojeće propise, a za dokaz kvalitete materijala potrebno je nabaviti ateste, izdane od ovlaštenih zavoda.
Prije početka radova, potrebno je sve mjere i količine prekontrolirati u naravi, te s nadzornim inženjerom i projektantom dogovoriti sve eventualno potrebne pojedinosti oko izvedbe.
Radove je potrebno uskladiti s keramičarskim, električarskim i vodovodnim radovima.
01 | Izrada i montaža pregrade WC kabine sa vratima iz višeslojnih ploča zadovoljavajućih karakteristika za karakterističnu namjenu (mehanička svojstva, otpornost na grebanje, otpornost na otapala, otpornost na kemikalije i habanje), drvo dekor obostrano. Pregrada je na nogama od nehrđajućeg čelika podignuta od poda minimalno 10 cm. Uključivo spojni okov, fiksiranje bočno u zid, leptir brava, vješalica. Mjere prekontrolirati u naravi.
| - ravna pregrada dim. 125 cm, visine 200 cm | kom | 6 |  | 0
| - "L" pregrada dim. 130+85 cm, visine 200 cm | kom | 1 |  | 0
V. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VI. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
| opis radova | mj.jed. | količina | jed.cijena | ukupno (kn)
Opći uvjeti
Izvođač radova se u svemu treba pridržavati tehničkih propisa, projekta i opisa u troškovniku, te uputa nadzornog inženjera i projektanta. Upotrebljeni materijal treba u svemu zadovoljiti postojeće propise, a za dokaz iste, potrebno je pribaviti ateste od ovlaštenih zavoda. Prije početka radova, izvođač je dužan pregledati podlogu i utvrditi vlažnost iste, te da li je podloga ravna i bez nekih drugih nepravilanosti. O eventualno utvrđeni nepravilnostima i nedostacima, dužan je obavijestiti nadzornog inženjera, kako bi se isti pravovremeno otklonili. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja namazi moraju biti jednolični i čisti i ne smiju se brisati i ljuštiti. Radove je potrebno izvoditi prema uputstvima proizvođača boje. Izvođač je prije početka radova dužan napraviti uzorke bojom, kojom će izvoditi radove. Izrada uzoraka se ne naplaćuje posebno. Boju i ton, određuje investitor.
01 | Nanošenje impregnacije na zidove, tj. temeljnog premaza prije ličenja.
| - zidovi | m2 | 915 |  | 0
02 | Bojanje zidova uljanom bojom 1x, 100% periva, može se prati sa spužvom i otapalima, uključivo skela, sav potreban materijal, zaštita podova i stolarije, te čišćenje.
Periva boja na zidovima do visine štoka vrata, tj. vratnog krila. Iznad obična bijela boja.
Uključivo priprema, zaštita poda i stolarije, uključivo radna skela i čišćenje
| a) zidovi - periva boja do visine 2 m, RAL 1015 ili jednakovrijedno | m2 | 525 |  | 0
| b) zidovi - obična boja u gornjoj zoni, bijela 380 | m2 | 380 |  | 0
03 | Bojanje stropova disperzivnom bojom u dva premaza s prethodnim gletanjem površina glet masom (dvokratni nanos glet mase, brušenje i fino kitanje)
Uključivo priprema, zaštita poda i stolarije, uključivo radna skela i čišćenje
| - stropovi | m2 | 362 |  | 0
VI. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
B/ OBRTNIČKI RADOVI
| BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
| STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
| MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
| B/ OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA :
| A/ GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
| B/ OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) |  |  | 0
Projektant : ovl.arh. Marina Kolač dipl.ing.

## VODOINST. RADOVI
ZGRADA:
DJELOMIČNA ADAPTACIJA DOMA ZDRAVLJA OTOČAC
INVESTITOR:
DOM ZDRAVLJA
VLADIMIRA NAZORA 21, OTOČAC
OIB: 90225883971
LOKACIJA:
K.Č.BR.3500 i 3641/1, K.O. OTOČAC
PROJEKT:
M2 ARHITEKTURA d.o.o.
BARTOLA KAŠIĆA 16, OTOČAC
OIB: 48415991042
TROŠKOVNIK VODOINSTALATERSKIH RADOVA
STUPANJ RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: GP-15/12-03
GLAVNI PROJEKTANT: Marina Kolač, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: Marko Biga, ing.građ.
DIREKTOR: Marina Kolač, dipl.ing.arh.
Otočac, prosinac 2015.
1 | VODOVODA I KANALIZACIJE
0.1. | VODOVOD
0.1.1. | Demontaža postojećih instalacija, vodovoda kanalizacije i sanitarne opreme. Stavka uključuje sav rad na demontaži uključujući, štemanje, isjecanje šliceva, regulaciju opskrbe zgrade vodom dok traju radovi, demotažu cijevi, demontažu sanitarnih uređaja i predmeta.
0.1.1.1. | vodovodne cijevi raznih profila | m | 120 | 0 | 0
0.1.1.2. | kanalizacijske cijevi raznih profila | m | 55 | 0 | 0
0.1.1.3. | sanitarni predmeti | kom | 25 | 0 | 0
0.1.2. | Nabava doprema i montaža pocinčanih cijevi prema HRN C.B5.225 ili jednakovrijedno za izradu cijevnog razvoda hladne i tople vode te recirkulacije od priključnog šahta po objektu (opcija:Ekoplastične cijevi tipa PPR green - cijevi, koje su izrađene od Propilena Random tipa 3.-ISO 1133 ili jednakovrijedno). U cijenu uključeni svi potrebne fazonski komadi. Cijevi se polažu u zidnim usjecima, instalacijskim kanalima, u podu i pod stropom. Cijevi izolirati izolacijskim cijevima kao npr. "Armaflex" 75% odn. dvostruko"Dekorodal" trakom u zemlji cca 25%. Obračun po m1 kompletno montiranog, izoliranog i pričvršćenog cjevovoda.
0.1.2.1. | 3/8" (NO 10) | m | 50 | 0 | 0
0.1.2.2. | 1/2" (NO 15) | m | 75 | 0 | 0
0.1.3. | Sitni potrošni materijal potreban za montažu kompletnog sistema kao što je: laneno ulje, kudelja, strojno ulje, gips, perforirana traka, RB vijci za zavješenje cjevovoda, vijci, matice M6x30, cijevne konzole, čepovi, ... | kompl | 1 | 0 | 0
0.1.4. | Naknadni, nepredviđeni i nespecificirani radovi predvidivo 5 % osnovnih. | paušal | 1 |  | 0
0.2. | UKUPNO VODOVOD |  |  |  | 0
0.3. | KANALIZACIJA
0.3.1. | Dobava, doprema i montaža PVC cijevi za kućnu kanalizaciju prema HRN G.C6.501 odn. DIN 19531 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje vertikalni i horizontalni razvod fekalne kanalizacije po objektu. Svaki fazonski komad obračunava se kao 1 m1 cijevi odgovarajućeg profila. Obračun po m1 kompletno montiranog, izoliranog i pričvršćenog cjevovoda.
0.3.1.1. | ND 50 | m | 12 | 0 | 0
0.3.1.2. | ND 75 | m | 24 | 0 | 0
0.3.1.3. | ND 110 | m | 18 | 0 | 0
0.3.2. | Sitni potrošni materijal potreban za montažu instalacije kao što je laneno ulje, ulje, vijci, matice, olovo, azbestno uže, kositar, ... | komplet | 1 | 0 | 0
0.4. | UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  | 0
0.5. | SANITARIJE
0.5.1. | Dobava, doprema i montaža WC školjke I klase od bijele fajanse - baltik s bešumnim vodokotlićem volumena 6 do 9 lit, daskom za sjedenje iz plastične mase bijele boje s poklopcem, cijevima za ispiranje iz plastične mase te priborom za brtvljenje i pričvršćivanje, priključnom fleksibilnom cijevi i kutnim ventilom. Obračun se vrši po komadu kompleno montiranog i ispitanog WC-a sa spojenog na dovod - odvod . | kom. | 15 | 0 | 0
0.5.2. | Dobava, doprema i montaža umivaonika od bijele fajanse I klase uključivo jednoručnu mješalicu stojeću za umivaonik sa kutnim ventilima i šipkom za podizanje izljeva te izljevnim sifonom. Obračun se vrši po komadu kompleno montiranog i ispitanog umivaonika sa spojenog na dovod - odvod.
0.5.2.1. | Dimenzija umivaonika 68x48 cm | kom. | 10 | 0 | 0
0.5.4. | Dobava, doprema i montaža kristalnog ogledala 60x90 cm uokvirenog. | kom. | 10 | 0 | 0
0.5.4. | Dobava, doprema i montaža držača za rollo papir - kromirani kraći. | kom. | 15 | 0 | 0
0.5.5. | Dobava, doprema i montaža držača za papir za brisanje ruku - kromirani. | kom. | 10 | 0 | 0
0.5.6. | Dobava, doprema i montaža četke za WC - plastična. | kom. | 15 | 0 | 0
0.5.7. | Dobava, doprema i montaža dozatora za tekući sapun. | kom. | 10 | 0 | 0
0.5.8. | Dobava, doprema i montaža kantica za otpadke s poklopcem. | kom. | 10 | 0 | 0
0.5.9. | Dobava, doprema i montaža zidnih uzidanih sifona za stroj za pranje rublja. | kom. | 1 | 0 | 0
0.5.10. | Dobava, doprema i montaža akumulacionog električnog bojlera za potrošnu vodu, uključivo sav materijal za zavješenje, sigurnosno povratni ventil fi 1/2", s ugrađenim termometrom, instaliranom električnom snagom 3000 W. Stavka uključuje kompletan pribor za pričvršćenje, te sav pomoćni rad i materijal.
0.5.10.1. | Kapacitet 150 l | kom. | 1 | 0 | 0
0.6. | UKUPNO SANITARIJE |  |  |  | 0
1 | REKAPITULACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
0.7. | UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0
0.8. | UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
0.9. | UKUPNO SANITARIJE: |  |  |  | 0
| UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| PDV (25 %): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
Otočac, prosinac 2015.
Projektant:
Marina Kolač, dipl. ing. arh.
m.p.

## ELEKTRO RADOVI
ZGRADA:
DJELOMIČNA ADAPTACIJA DOMA ZDRAVLJA OTOČAC
INVESTITOR:
DOM ZDRAVLJA
VLADIMIRA NAZORA 21, OTOČAC
OIB: 90225883971
LOKACIJA:
K.Č.BR.3500 i 3641/1, K.O. OTOČAC
PROJEKT:
M2 ARHITEKTURA d.o.o.
BARTOLA KAŠIĆA 16, OTOČAC
OIB: 48415991042
TROŠKOVNIK ELEKTRO RADOVA
STUPANJ RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: GP-15/12-03
GLAVNI PROJEKTANT: Marina Kolač, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: Tomislav Jovanovac, ing.el.
DIREKTOR: Marina Kolač, dipl.ing.arh.
Otočac, prosinac 2015.
TROŠKOVNIK-OPĆA AMBULANTA EL. INSTALACIJA SANITARIJA
Električne instalacije jake struje
R. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A. | Ugradnja opreme u postojeći razvodni ormar
Nabavka isporuka i ugradnja opreme u postojeći razvodni ormar stare ambulante za napaje rasvjete,priključnica i ventilacije sanitarnih čvorova
1. | Nabavka isporuka i ugradnja RCD sklopke 25/2/0,03 | kom | 1 |  | 0
2. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B6A/1 | kom | 1 |  | 0
3. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B10A/1 | kom | 4 |  | 0
4. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B16A/1 | kom | 4 |  | 0
5. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) C25A/1 | kom | 1 |  | 0
| komplet A |  |  |  | 0
B. | ELEKTRO OPREMA KABELSKI RASPLET (rasvjetna tijela,prekidači i priključnice, tipkala )
-Nabavka,isporuka i montaža p/ž opreme sa završnim spajanjem ;priključnica sklopki, kutija i ostalog instalacionog materijala .
1. | Nabavka isporuka i ugradnja p/ž na zid sklopke obične jednopolne 250V/10A s kutijom Ø60mm za ugradnju u zid | kom | 4 |  | 0
3. | Nabavka isporuka i ugradnja p/ž priključnice 1P+N+PE 250V/16A s kutijom Ø60mm za ugradnju u zid | kom | 4 |  | 0
Nabavka isporuka i ugradnja rasvjetnih tijela komplet sa žaruljama i ovjesnim priborom
5. | Nabavka isporuka i ugradnja stropne/zidne svjetiljke plafonjera, bijele boje, okrugla Ø240x85mm sa tijelom od polipropilena, staklenim difuzorom i žaruljom LED snage 14W, E27, 230-240V | kom | 7 |  | 0
6. | Nabavka isporuka i ugradnja sigurnosne (protupanik) svjetiljka LED dimenzija 245x110x58mm, snage 1,3W/230V,predviđena za ugradnju na strop ili zid ,sa vlastitom baterijom, autonomije rada 1h, 70lm, | kom | 3 |  | 0
7. | Nabavka isporuka i polaganje komplet instalacionog materijala i instalacionih vodova. Stavka obuhvaća polaganje termoplastičnih el. instalacijskih rebrastih, polaganje kabela od postojećeg razvodnog ormara, ugradnju razvodnih kutija, uvlačenje kabela. Probijanje, dubljenje i bušenje zidova spajanje kabela u pripadajućim kutijama i razvodnim ormarima
8. | PP-Y 3x1.5mm2 | m | 80 |  | 0
9. | PP-Y 3x2.5mm2 | m | 45 |  | 0
10. | Savitljivo el. instalacijsko plastično cijev Ø20mm | m | 125 |  | 0
11. | Ostali nespecificirani montažni materijal i pribor, kao što su: razvodne kutije, vijci, tiple,gips i sl. | kompl | 1 |  | 0
| komplet B |  |  |  | 0
E. | PROVJERA, ISPITIVANJE EL. INSTALACIJE I IZDAVANJE ATESTA
1. | Provjera instalacije pregledom Pribavljanje atesta o sukladnosti i kvaliteti ugrađenih proizvoda Ispitivanje instalacije koje se sastoji od probe i mjerenja; Ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije; Ispitivanje zaštite aut. isklopom opskrbe; Ispitivanje funkcionalnosti; Ispitivanje pada napona, Izrada dokumentacije o mjerenju i ispitivanju instalacije |  | 1 |  | 0
| komplet C |  |  |  | 0
REKAPITAULACIJA :
A. | UGRADNJA OPREME U POSTOJEĆI RAZVODNI ORMAR |  |  |  | 0
B. | ELEKTRO OPREMA I KABELSKI RASPLET (rasvjetna tijela,prekidači i priključnice) |  |  |  | 0
C. | PROVJERA, ISPITIVANJE EL. INSTALACIJE I IZDAVANJE ATESTA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK - ZUBNA AMBULANTA EL. INSTALACIJA SANITARIJA
Električne instalacije jake struje
R. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A. | Ugradnja opreme u postojeći razvodni ormar
Nabavka isporuka i ugradnja opreme u postojeći razvodni ormar zubne ambulante za napaje rasvjete,priključnica i ventilacije sanitarnih čvorova
1. | Nabavka isporuka i ugradnja RCD sklopke 25/2/0,03 | kom | 1 |  | 0
2. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B6A/1 | kom | 1 |  | 0
3. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B10A/1 | kom | 1 |  | 0
4. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B16A/1 | kom | 2 |  | 0
5. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) C25A/1 | kom | 1 |  | 0
| komplet A |  |  |  | 0
B. | ELEKTRO OPREMA I KABELSKI RASPLET (rasvjetna tijela,prekidači i priključnice, tipkala )
-Nabavka,isporuka i montaža p/ž opreme sa završnim spajanjem ;priključnica sklopki, kutija i ostalog instalacionog materijala .
1. | Nabavka isporuka i ugradnja p/ž na zid sklopke obične jednopolne 250V/10A s kutijom Ø60mm za ugradnju u zid | kom | 4 |  | 0
3. | Nabavka isporuka i ugradnja p/ž priključnice 1P+N+PE 250V/16A s kutijom Ø60mm za ugradnju u zid | kom | 2 |  | 0
Nabavka isporuka i ugradnja rasvjetnih tijela komplet sa žaruljama i ovjesnim priborom
5. | Nabavka isporuka i ugradnja stropne/zidne svjetiljke plafonjera, bijele boje, okrugla Ø240x85mm sa tijelom od polipropilena, staklenim difuzorom i žaruljom LED snage 14W, E27, 230-240V | kom | 4 |  | 0
6. | Nabavka isporuka i ugradnja sigurnosne (protupanik) svjetiljka LED dimenzija 245x110x58mm, snage 1,3W/230V,predviđena za ugradnju na strop ili zid ,sa vlastitom baterijom, autonomije rada 1h, 70lm, | kom | 2 |  | 0
7. | Nabavka isporuka i polaganje komplet instalacionog materijala i instalacionih vodova. Stavka obuhvaća polaganje termoplastičnih el. instalacijskih rebrastih, polaganje kabela od postojećeg razvodnog ormara, ugradnju razvodnih kutija, uvlačenje kabela. Probijanje, dubljenje i bušenje zidova spajanje kabela u pripadajućim kutijama i razvodnim ormarima
8. | PP-Y 3x1.5mm2 | m | 35 |  | 0
9. | PP-Y 3x2.5mm2 | m | 25 |  | 0
10. | Savitljivo el. instalacijsko plastično cijev Ø20mm | m | 60 |  | 0
11. | Ostali nespecificirani montažni materijal i pribor, kao što su: razvodne kutije, vijci, tiple,gips i sl. | kompl | 1 |  | 0
| komplet B |  |  |  | 0
E. | PROVJERA, ISPITIVANJE EL. INSTALACIJE I IZDAVANJE ATESTA
1. | Provjera instalacije pregledom Pribavljanje atesta o sukladnosti i kvaliteti ugrađenih proizvoda Ispitivanje instalacije koje se sastoji od probe i mjerenja; Ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije; Ispitivanje zaštite aut. isklopom opskrbe; Ispitivanje funkcionalnosti; Ispitivanje pada napona, Izrada dokumentacije o mjerenju i ispitivanju instalacije |  | 1 |  | 0
| komplet C |  |  |  | 0
REKAPITAULACIJA :
A. | UGRADNJA OPREME U POSTOJEĆI RAZVODNI ORMAR |  |  |  | 0
B. | ELEKTRO OPREMA I KABELSKI RASPLET (rasvjetna tijela,prekidači i priključnice) |  |  |  | 0
C. | PROVJERA, ISPITIVANJE EL. INSTALACIJE I IZDAVANJE ATESTA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK-NOVA AMBULANTA EL. INSTALACIJA SANITARIJA
Električne instalacije jake struje
R. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A. | Ugradnja opreme u postojeći razvodni ormar
Nabavka isporuka i ugradnja opreme u postojeći razvodni ormar obiteljske ambulante za napaje rasvjete,priključnica i ventilacije sanitarnih čvorova
1. | Nabavka isporuka i ugradnja RCD sklopke 25/2/0,03 | kom | 1 |  | 0
2. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B6A/1 | kom | 1 |  | 0
3. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B10A/1 | kom | 2 |  | 0
4. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B16A/1 | kom | 2 |  | 0
5. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) C25A/1 | kom | 1 |  | 0
6. | Nabavka isporuka i ugradnja jednopolne sabirnice za zaštitne aut. pekidače (osigurače) dužine, nosači N, PE sabirnica, PE i N sabirnice, sitni montažni pribor i spojni materijal. | kompl | 1 |  | 0
Nabavka isporuka i ugradnja opreme u postojeći razvodni ormar dječje ambulante za napaje rasvjete,priključnica i ventilacije sanitarnih čvorova
7. | Nabavka isporuka i ugradnja RCD sklopke 25/2/0,03 | kom | 1 |  | 0
8. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B6A/1 | kom | 1 |  | 0
9. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B10A/1 | kom | 2 |  | 0
10. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) B16A/1 | kom | 2 |  | 0
11. | Nabavka isporuka i ugradnja automatskog prekidača ( osigurača) C25A/1 | kom | 1 |  | 0
12. | Nabavka isporuka i ugradnja jednopolne sabirnice za zaštitne aut. pekidače (osigurače) dužine, nosači N, PE sabirnica, PE i N sabirnice, sitni montažni pribor i spojni materijal. | kompl | 1 |  | 0
| komplet A |  |  |  | 0
B. | ELEKTRO OPREMA I KABELSKI RASPLET (rasvjetna tijela,prekidači i priključnice, tipkala )
-Nabavka,isporuka i montaža p/ž opreme sa završnim spajanjem ;priključnica sklopki, kutija i ostalog instalacionog materijala .
1. | Nabavka isporuka i ugradnja p/ž na zid sklopke obične jednopolne 250V/10A s kutijom Ø60mm za ugradnju u zid | kom | 4 |  | 0
2. | Nabavka isporuka i ugradnja p/ž na zid sklopke serijske 250V/10A s kutijom Ø60mm za ugradnju u zid | kom | 4 |  | 0
3. | Nabavka isporuka i ugradnja p/ž priključnice 1P+N+PE 250V/16A s kutijom Ø60mm za ugradnju u zid | kom | 5 |  | 0
4. | Nabavka isporuka i ugradnja u zid kupaonskog ventilatora | kom | 6 |  | 0
Nabavka isporuka i ugradnja rasvjetnih tijela komplet sa žaruljama i ovjesnim priborom
5. | Nabavka isporuka i ugradnja stropne/zidne svjetiljke plafonjera, bijele boje, okrugla Ø240x85mm sa tijelom od polipropilena, staklenim difuzorom i žaruljom LED snage 14W, E27, 230-240V | kom | 12 |  | 0
6. | Nabavka isporuka i ugradnja sigurnosne (protupanik) svjetiljka LED dimenzija 245x110x58mm, snage 1,3W/230V,predviđena za ugradnju na strop ili zid ,sa vlastitom baterijom, autonomije rada 1h, 70lm, | kom | 4 |  | 0
7. | Nabavka isporuka i polaganje komplet instalacionog materijala i instalacionih vodova. Stavka obuhvaća polaganje termoplastičnih el. instalacijskih rebrastih, polaganje kabela od postojećeg razvodnog ormara, ugradnju razvodnih kutija, uvlačenje kabela. Probijanje, dubljenje i bušenje zidova spajanje kabela u pripadajućim kutijama i razvodnim ormarima
8. | PP-Y 3x1.5mm2 | m | 100 |  | 0
9. | PP-Y 3x2.5mm2 | m | 50 |  | 0
10. | Savitljivo el. instalacijsko plastično cijev Ø20mm | m | 150 |  | 0
11. | Ostali nespecificirani montažni materijal i pribor, kao što su: razvodne kutije, vijci, tiple,gips i sl. | kompl | 1 |  | 0
| komplet B |  |  |  | 0
E. | PROVJERA, ISPITIVANJE EL. INSTALACIJE I IZDAVANJE ATESTA
1. | Provjera instalacije pregledom Pribavljanje atesta o sukladnosti i kvaliteti ugrađenih proizvoda Ispitivanje instalacije koje se sastoji od probe i mjerenja; Ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije; Ispitivanje zaštite aut. isklopom opskrbe; Ispitivanje funkcionalnosti; Ispitivanje pada napona, Izrada dokumentacije o mjerenju i ispitivanju instalacije |  | 1 |  | 0
| komplet C |  |  |  | 0
REKAPITAULACIJA :
A. | UGRADNJA OPREME U POSTOJEĆI RAZVODNI ORMAR |  |  |  | 0
B. | ELEKTRO OPREMA I KABELSKI RASPLET (rasvjetna tijela,prekidači i priključnice) |  |  |  | 0
C. | PROVJERA, ISPITIVANJE EL. INSTALACIJE I IZDAVANJE ATESTA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJA:
OPĆA AMBULANTA
ZUBNA AMBULANTA
NOVA AMBULANTA
SVEUKUPNO: