## Naslov
Ing-Project d.o.o.
za projektiranje, građenje i nadzor
Otočac, Ruđera Boškovića 4
|  |  | tel: | (053) 773-702 | fax: | (053) 773-702
Naručitelj:
DOM ZDRAVLJA KORENICA
Adresa:
KORENICA, Zagrebačka 41
Građevina:
Područna ambulanta Donji Lapac, S.S.Kranjčevića 7b
Izgradnja rampe za osobe sa smanjenom
pokretljivosti u ambulanti u Donjem Lapcu
Lokacija:
DONJI LAPAC, S.S. Kranjčevića 7 b
Katastarska čestica(e):
555/15
Kat. općina:
Donji Lapac
Vrsta projekta:
Troškovnik
Stupanj razrade:
Dokumentacija za izvođenje
TROŠKOVNIK
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
II. | OBRTNIČKI RADOVI
Oznaka projekta:
IP-01-E/15
Oznaka dijela:
TR
Broj knjige:
1 | od | 1
Izradio:
Petar Ljubić, d.i.a.
Direktor:
Petar Ljubić, d.i.a.

## Sadržaj
S A D R Ž A J T R O Š K O V N I K A
GraRad
0 | - | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
1 | + | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1 | + | Zemljani radovi
1.2 | + | Armirano-betonski radovi
1.3 | + | Armirački radovi
1.4 | + | Tesarski radovi
2 | + | OBRTNIČKI RADOVI
2.1 | + | Bravarski radovi

## Opći uvjeti
OPĆI OPlS UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tudim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. .
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Mat erijal
Pod cijenom materijala podrazumjeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prenosima, utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uračunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
Rad
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Skele
Sve vrste radnih skela skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada.
Oplate
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
lzmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u graditeljstvu (izdanje 1980. godine)
Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključen i zimski period, odnosno ljetni period, to se neće izvoditelju priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zaštite konstrukcije od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda, sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zime izvoditelj ima građevinu zaštititi te se svi eventualno smrznuti dijelovi istoga imaju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor traži da se radi, izvoditelj ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Faktor
Na jediničnu cijenu radne snage izvoditeij ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Povrh toga izvoditelj ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće posebno platiti, bilo kao stavka troškovnika, bilo kao naknadni rad i to:
-kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.,
-najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvoditelj sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
-čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke,
-sva ispitivanja materijala,
-ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih,
-uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom svih odpadaka, šute, ostatka građevinskog materijala, inventura, pomoćnih građevina itd.,
ZEMLJANI RADOVI
Pri izrađivanju zemljanih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi ­Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu - norme i ovi tehnički uvjeti.
Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojevima, te miniranja dijelom u živoj stijeni prema projektu.
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoračiti bez naročitog odobrenja nadzornog organa.
Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je rasčistiti teren. Posebnu pažnju treba posvetiti odvodnjavanju iskopanih površina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu.
Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do tražene zbijenosti.
Po završetku radova (gradnje) izvođač radova dužan je izvršiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega preostalog materijala. Ovi radovi ne plaćaju se posebno ­uključiti u faktor u okviru režije gradilišta.
Prije početka betoniranja statičar treba pregledati kvalitet tla i odobriti početak betoniranja.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal, razupiranje, crpljenje vode, sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova, primjena svih propisa i HTZ zaštite, izmejre i sl.
RUŠENJA I DEMONTAZE
Prilikom rušenja postojeće konstrukcije izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.
Posebnu pažnju posvetiti izradi i postavi podupirača, tako da se ne ugrožavaju dijelovi zidova koji će se sanirati i uključiti u konstruktivni sistem objekata.
Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon izvršenih svih potrebnih priprema.
Površina zidova koje se prema projektu rekonstruiraju moraju se prije demontaže obilježiti i to uspostavom sistema obilježavanja lokacije zida, pojedinih redova i redosljeda kamenih blokova u redu.
Voditi računa da se rušenja izvrše sa što manje prašina, pa je potrebno dijelove koji se ruše polijevati vodom.
Prilikom rušenja i demontaže potrebno je organizirati i nadzor od strane ovlaštenog inžinjera, te se u svemu pridržavati uputa projektanta.
BETON I ARMIRANI BETON
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima za armirane i nearmirane betone prema pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton SI.List 11/87-309.
Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise :
- portland cement HRN.B.C1.009
- bijeli portland cement HRN.B.C1.009
- sulfatnootporni cement HRN.B.C1 .014
- agregat HRN.B.83.100, 8.B2.010
- voda HRN.U.M1.058
- dodatci betonu HRN.U.M1 .035, U.M1.037
- lagani agregat za beton konstrukcije HRN.B.M4.022
- ispitivanje vodonepropusnosti HRN.B.M1 .015
- utjecaj dodataka na koroziju armature HRN.B.M1.044
- utjecaj dodataka na osobi ne betona HRN.B.M1.036
- transportirani beton HRN.B.M1.045
Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.
Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema "Pravilniku o tehničkim mjerama" bez posebne naplate.
Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predviđenom u "Pravilniku o tehničkim mjerama".
Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.
Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona određuju se prema proračunu statičara.
Beton treba zaštiti dok se nije vezao i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.
Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na ispitivanje.
U slučaju pozitivnog nalaza troškove ispitivanja snosi investitor.
Obračun se vrši po postojećim normama GN 400-1 .
U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su:
sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona,
- sav potreban rad uključujući unutarnji transport
- zaštita betonskih i armirano-betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja,
- ubacivanje betona u oplatu,
- ugradba uz pomoć vibratora
- svi ctvori za prolaz elektrike i kanalizacije,
- poduzimanje mjere Zaštite na radu i drugih mjera,
- čišćenje nakon završenih radova.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškcvnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
ARMIRAČKI RADOVI
Armiračke radove izvesti prema "Pravilniku" Sl.List 41/85-1246, te u skladu s važećim normativima za armature:
- zavarene mreže, HRN.U.M1.091 HRN.C.B6.013
- čel.žica za varene armature, HRN.C.B6.013
- vruće vučeni betonski čelici, HRN.C.K6.020
- hladno vučeni betonski čelici, HRN.C.K6.021
- čelici za prednaprezanje. HRN.C.K6.033,034,035,036,037
Zeljezo se upotrebljava po oznakama:
- glatki čelik GA 240/360
- rebrasti čelik tvrdi RA 400/500
- mreža od glatke hladno vučene žice MAG 500/560
Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili statičar kod složenijih konstrukcija.
Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim propisima.
Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa svim važećim propisima i pravilima struke.
Upisom u Građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti betoniranje.
Obračun se radi prema postojećim normama GN-400.
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:
- sav potreban materijal sa transportom na gradilište,
- sav potreban rad i alat za obradu armature {ispravljanje, siječenje, savijanje),
- postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu,
- unutarnji transport,
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća,
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa,
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
TESARSKI RADOVI
Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate te u skladu s važećim normativima za izvedbu i materijale:
- materijal za izradu drvenih konstrukcija, HRN.U.D0.001
- grada za skele, HRN.D.B1.025
- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata, HRN.U.C9.400
- kombinirane slojevite ploče, HRN.D.C5.042
- tesana građa četinara, HRN.D.B7.020
- borova rezana građa, HRN.D.C1.040
- jelova rezana građa, HRN.D.C1.041
- šper ploče, HRN.D.C5.021
- iverice, HRN.D.C5.032
- građevinski čavli, HRN.M.B4.020
- vijci za drvo, HRN.M.B1.024
- čavli za ljepenku, HRN.M.B4.090
- zaštita građ. drveta, HRN.D.T4.027
- tehnički uvjeti zaštite od požara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploča i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima.
Posebno obratiti pažnju na pravilan spoj oplate uz usiječene ležajeve u zidovima
Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta.
Obračun se radi prema postojećim normama GN-601.
Jedinična cijena tesarskih radova sadrži:
- sav potreban materijal za izvedbu oplate, sa transportom na gradilište,
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate sa unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe,
- označavanje, uzimanje mjera na gradevini,
- demontaža oplate, čiščenje, vađenje čavala i prijenos na novo mjesto ugradbe,
- izrada radne skele
- poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih propisa,
- dovod vode, struje do priključka na gradilištu,
- isporuku pogonskog materijala,
- čišćenje nakon završetka radova.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
ZI DARSKI RADOVI
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima.
puna opeka HRN.B.D1.011
lagana šuplja opeka i blok od gline HRN.B.D1.015
fasadna puna opeka HRN.B.D1.013
fasadna šuplja opeka i blok od gline HRN.B.D1.014
puna radijalna opeka od gline HRN.B.D1.012
silikatno - vapnene opeka i blok (puna, šuplja) HRN.U.N3.300
betonski šuplji bloketi HRN.U.N1.100
bloketi od plino i pjeno betona HRN.U.N1.308
šljako - betonski bloketi HRN.U.N9.020
puni bloketi od laganog betona HRN.U.N1.011
šuplji bloketi od laganog betona HRN.U.N1 .020
mort za zidanje HRN.U.M2.010
vatrostalni mort HRN.B.D6.430; 432; 434
vapno HRN.B.C1.020; 020; 021
cement HRN.B.C1.011; 012
voda HRN.U.M1.058
kamen HRN.B.83.200
pijesak HRN.B.88.039
gips HRN.B.C1.030
mort za žbukanje HRN.U.M2.012
dodaci žbukama HRN.U.M1.038
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je napravljen ne smije sadržavati salitru. Ukoliko marka opeke nije označena u pojedinoj stavci smatra se MO-15, a mora odgovarati postojećim propisima.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti debljine 1 - 1,5 cm. Pri zidanju treba ih dobro ispuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati, reške moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze žbuke sa zidom.
Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim normama. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti.
Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanij kvaliteti za portland cement.
Vapno treba biti dobro gašeno i odležano od gašenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu ostale grudice neugašenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postojećim važećim standardima.
Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature.
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
- sav rad uključujući i prijenos,
- sav materijal,
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda,
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka
- sva priručna pomagala prema oropisirno HTZ mjera.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troškovnika, te u skladu s svim važećim normativima i propisima.
Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim propisima:
bitumenske ljepenke HRN.U.M3.232
hladni bitumenski premaz HRN.U.M3.240
vrući bitumenski premaz HRN.U.M3.244
bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala HRN.U.M3.231
bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN.U.M3.300
Hidroizolacija se izvodi na betoniranoj završnoj ploči sa minimalnim padom 1 %, kao privremena zaštita od atmosferskih oborina.
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se uraditi isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500.
Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži:
- sav materijal sa troškovima transporta, te alat i strojeve,
- sav rad, uključivo i unutarnji tronsport na mjestu ugradbe,
- pripremu vrućeg bitumen na mjestu ugradbe,
- čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reški,
- poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa,
- isporuka pogonskog materijala,
- čišćenje nakon završetka radova.
Ovi tehriički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
LI MARSKI RADOVI
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku i tamo gdje je to projektom predviđeno.
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa, a u skladu sa postojećim standardima TU-XVII/76.
Upotrebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajućim propisima i standardima.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih instituta i poduzeća.
Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogvorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Ispod svih opšava treba položiti sloj bitumenske krovne ljepenke ukoliko je to u stavci troškovnika tako naznačeno.
Izvoditelj je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvoditelja limarskih radova.
Jedinična cijena limarskih radova sadrži:
- uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obračun,
- sav materijal uključivo i pomoćni,
- sav rad na zgradi i u radionici,
- poduzimanje mjera zaštite po HTZ i drugim postojećim propisima,
- transport materijala na gradilište, uskladištenje, te dopremu na mjesto ugradbe,
- čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
- zaštitu izvedenih radova primopredaje,
- korištenje skele do 2 m visine, te kuke, užad i ljestve,
- označavanje mjesta za bušenje (štemanje),
- dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,
- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova,
- dobava i polaganje podložne ljepenke.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
POKRIVAČKI RADOVI
Prilikom izvedbe pokrivačkih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima.
Crijep za pokrivačke radove mora biti kvalitetan, dobro pečen i ne smije biti izvitoperen, a materijal iz kojeg je napravljen, to jest glina ne smije sadržavati salitru.
Obračun radova vrši se prema postojećim normama GN-361 i GN-561.
Jedinična cijena pokrivačkih radova sadrži:
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete,
- troškove rada, horizontalnog i vertikalnog transporta,
- sve režijske troškove sadržane u faktoru,
- svu štetu nastalu nepažnjom u radu,
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
STOLARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom, izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim standardima i propisima.
Ponuditelj je dužan radove izvesti solidno na temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih elemenata na građevini.
Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je dužan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.
Prije početka izvedbe stolarskih radova sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova te sa predliženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje projektantu - investitoru.
Sva stolarija kod dostave kao i na na gradilištu mora biti zaštićena.
Obračun se vrši po komadu.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete,
- sav rad u radionici sa dostavom na zgradu,
- stolarsku montažu na zgradi,
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,
- ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,
- prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu sa naznakom proizvođača,
- ličenje sa svim predradnjama,
- svu štetu nastalu nepažnjom u radu,
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera,
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete.
BRAVARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe bravarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova, čeličnih i aluminijskih konstrukcija, Tehničkim uvjetima za izvodenje radova na antikorozivnoj zaštiti, Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu i standarda:
HRN. C.BO.5000, HRN. C.B3.021, HRN. C.B3.025, HRN. C.B3.021, HRN. C.B3.101, HRN. C.B3.402, HRN. C.K6.020, HRN. C.B1.111, HRN. C.C3.220, HRN. C..C3.020, HRN. C.C3.202, HRN. C.C3.203, HRN. C.C3.220, HRN. C.C3.020, HRN. C.B4.011-017, HRN. C.B4.020, HRN. C.B4.110-113, HRN. C.T7.326, HRN. C.T7.327, HRN. H.C1.023, HRN. H.C1.034.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta, a neće se posebno plaćati slijedeće: prema Tehničkim uvjetima za izvodenje brabarskih radova Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u bravarske radove i obavezni su za i zvođača.
NAPOMENA!
Sve mjere obavezno kontrolirati na gradilištu.
Sve promjene koje su u vezi stavaka troškovnika u izvedbi treba prije ugradbe dogovoriti s projektantom, kao i detalje, boju eloksaže, uz obavezni potpis projektanta na detalje i promjenu stavke.
ALUMINIJSKA BRAVARIJA - OPĆE NAPOMENE
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom, koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Prije početka rada dužan je izvođač pregledati izvedene građevinske radove, te ukoliko naiđe na nedostatke koji mu mogu smetati u radu, dužan je o tome obavijestiti izvođača građevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.
Svi alu. komadi i izrađevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni, sa potrebnim kompletnim okovom, priborom i komadima. Komadi od željeza i čelika moraju biti temeljito očišćeni od rđe i premazani temeljnom bojom protiv korozije.
Izvođač ovih radova dužan je zaštititi radove izvedene od drugih izvođača, kako ne bi svojim radom oštetio isto.
Također je dužan zaštititi svoje radove od prljanja drugih obrtnika, a nakon završetka rada dužan je sav suvišan materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.
Aluminijski profili izrađeni su iz al. legure Al Mg Si 0,5 čvrstoće F220 do 260 N/mm2.
Svi profili, konstrukcije i limovi iz aluminija zaštičeni su površinski anodnom oksidacijom s minimalnom debljinom sloja 18 do 25 mikrona. Zaštita mora zadovoljiti propise HRN.C.T7.234, 236, 23), 226 i 228 a boju odabire projektant iz tonske karte za postupak anodne oksidacije.
Materijal za brtvljenje, ostakljenje i dosjede upotrijebiti od etilen propilen-kaučuka ili polivinil klorida.
Celični profili za sidrenje alu. stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. Sidra za pričvršćenje alu. lima i profila su od inoxa. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nerđajućeg čelika (inox), aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.
Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno. Mjesta koja su naročito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.
Okov mora biti odgovarajuće kvalitete, aluminijski, ili od plemenitog čelika, a prije ugradbe isti mora odobriti projektant i nadzorni organ.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
STAKLARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe staklarskih radova opisanih ovim troškovnikom, izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim standardima i propisima.
Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih elemenata na građevini.
Prije pristupa izradi ostakljenja, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi elemente na gradilištu.
Sva stakla kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
Obračun se vrši po m2.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete,
- sav rad u radionici sa dostavom na zgradu,
- staklarsku montažu na zgradi,
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,
- svu štetu nastalu nepažnjom u radu,
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvaiitete.
TERACE RSKI RADOVI
Prilikom izvedbe teracerskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi:
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Tehničkih uvjeta za izvodenje teracerskih radova HRN. U. F3. 050, - Pravilnika o zaštiti na radu u gradevinarstvu - standarda - cement HRN. B.C1.010-015, cementni mort HRN. B.D1301, odnosno cementa i pijeska HRN.-a U.F2011.
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke troškovnika i ovih uvjeta, treba obuhvaćati i neće se posebno plaćati prema Tehničkim uvjetima za izvodenje teracerskih radova HRN. U.F3.050 - Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navodenja spadaju u teracerske radove i obavezni su za izvodača.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Prilikom izvedbe podopolagačkih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi: - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Tehničkih uslova za izvođenje podopolagačkih radova HRN. U. F2. 01 7, Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu te standarda HRN.. U. F3 060 i HRN. u.M9.101.
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvaćati i neće se posebno plaćati prema - Tehničkim uvjetima za izvođenje podopolagačkih radova HRN. U.F2.01 7 - Prateći radovi tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u podopolagačke radove i obavezni su za izvođača.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
KERAMIČARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe keramičarskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi:
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u gradevinarstvu, Tehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova HRN. U. F2. 011, - Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu - standarda - cement HRN. B.C1.010-015, cementni mort HRN. B.D1301 glazirane podne pločice HRN. B.D1305, HRN. B.D1.306, ljepila uvjeti HRN.-a U.F2011, odnosno cementa i pijeska HRN.-a U.F2011.
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke troškovnika i ovih uvjeta, treba obuhvaćati i neće se posebno plaćati prema Tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova HRN. U.F2.011 - Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u keramičarske radove i obavezni su za i zvođača.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
PARKETARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe parketarskih radova imaju se u potpunosti primjenjivti postojeći propisi ­- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu - Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova HRN. u.F1.016, - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu - standardi: hrastov lamel parket HRN. D.D5.021, i HRN. D.D5.022 - ljepila atest proizvođača, uvjeti u HRN.-u U.F1.016 - lak atest proizvođača, uvjeti u HRN.-u U.F2.016 - pokrivne i zidne letvice uvjeti u HRN.-u U.F2.016.
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opsanih radova svake stavke troškovnika i ovih uvjeta treba obuhvaćati i neće se posebno plaćati prema Tehničkim uvjetima za izvođenje parketarskih radova HRN. U.F2.016 - Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u parketarske radove i obavezni su za izvođača.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
SOBISLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Prilikom izvedbe soboslikarskih i ličilačkih radova imaju se u potpunost primjenjivati postojeći propisi: - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu - Tehničkih uvjeta za izvođenje soboslikarskih radova HRN. U.F2.013, ­Tehničkih uvjeta za izvodenje ličilačkih radova HRN. U.F2. 012, - Prvilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu - standarda - gips neutralan i čist HRN. B.C1. 030, kalijev sapun HRN. H.K2.015, hidratizirano vapno HRN. B.C1.020, cement HRN. B.C1.011, materijali za neutralizaciju i impregniranje i izoliranje podloge - moraju odgovarati Tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova HRN. U.F2.013.
Vapnene boje, klijane boje i emulzione boje kvalitetom i sastavom moraju u potpunosti zadovoljiti uvjetima Tehničkih uvjeta za izvođenje soboslikarskih radova HRN. U.F2.023,
Firnis lanenog ulja HRN. H.C5.020, olovni minijum HRN. H.Co.002, cinkov kromat HRN.H.C1.034, uljene boje i lakovi HRN. H.Co002.
Svi ostali materijali moraju zadovoljiti uvjete propisane Tehničkim uvjetima ža ličilačke radove H RN. U. F2.012.
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvaćati i neće se posebno plaćati, a prema Tehničkim uvjetima za soboslikarske radove HRN. U.F2.o12 i Tehničkim uvjetima za ličilačke radove HRN. U.F2. 013 - Prateći radovi (tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u soboslikarske i ličilačke radove i obavezni su za izvođača).
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
KAMENOREZAČKE RADOVE
Prilikom izvedbe kamenorezačkih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za oblaganje kamenih ploča HRN. U.F7.010, HRN. B.B3.200, standardi HRN. B.B3.200, oblik, dimenzije i klasifikacija ploča od prirodnog kamena, cement HRN. B.C1.010, 011, i 015, metalna spojna sredstva prema tehničkim uvjetima za oblaganje kamenih ploča, kao i zaptivni materijali.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta, a neće se posebno plaćati slijedeće: prema Tehničkim uvjetima za oblaganje kamenih ploča - Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u kamenorezačke radove i obavezni su za izvođača.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i Programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
ING-PROJECT d.o.o.
za projektiranje, građenje i nadzor
Br. troškovnika:
Naziv dijela t.d.:
IP-01-E/15
Oznakadijela:
TR
TROŠKOVNIK

## Troškovnik
rbroj: | opis stavke: | j.mj.: | kol.: | jed. cjena: | cjena :
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1.1. | Razbijanje dijela postojećeg asfalta ispred ulaza u ambulantu sa prethodnim rezanjem asfalta, te utovarom u vozilo sa odvozom na gradsku deponiju na udaljenosti do 5 km. | m2 | 25 |  | 0
1.1.2. | Iskop kamenog tla IV-V kategorije- za temelje, uračunato osiguranje iskopa ili razupiranje ako je potrebno. Širina temelja do 0,60 m, odlaganje iskopanog materijala na prosječnu udaljenost do 5m, te nasipavanje istog između betoniranih temeljnih traka.
1.1.2.1. | iskop dubine do 1m | m3 | 6 |  | 0
1.1.3. | Izrada nasipa u objektu između bočnih zidova dobavljenim šljunkom prirodne granulacije, u slojevima modula stišljivosti M=15,0 N/cm2. | m3 | 15 |  | 0
1.1. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1.2.1. | Dobava betona za trakaste armiranobetonske temelje u zemlji, ugradba u konstrukciju i zaštita.
1.2.1.1. | Marka betona C16/20 ili jednakovrijedno | m3 | 5 |  | 0
1.2.2. | Dobava betona za armirane zidove u oplati, ugradbe, ugradbe u konstrukciju završna izvedba glatka i zaštita.
1.2.2.1. | Marka betona C25/30 ili jednakovrijedno | m3 | 4 |  | 0
1.2.3. | Dobava betona za armirane ravne i kose podloge na tamponu, ugradba u konstrukciju i zaštita.
1.2.3.1. | Marka betona C25/30 ili jednakovrijedno | m3 | 3 |  | 0
1.2. | UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | ARMIRAČKI RADOVI
1.3.1. | Dobava zavarene mreže iz čelika B500B ili jednako vrijedno, čišćenje, izrezivanje i zavijanje ako je potrebno,unutrašnji transport, postavljanje i vezivanje, prema specifikacijama i nacrtima u dokumentaciji (kb/m2) prosječne mase po dokumentaciji. | kg | 600 |  | 0
1.3. | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | TESARSKI RADOVI | mj. jed. | Količina | Cijena | Ukupno (kn)
1.4.1. | Izrada, postavljanje i skidanje dvostrane oplate temelja ravne osnove
1.4.1.1. | obična oplata | m2 | 12 |  | 0
1.4.2. | Izrada, postavljanje i skidanje dvostrane oplate zidova ravne osnove
1.4.2.1. | oplata za vidljivi beton bez završne obrade | m2 | 34 |  | 0
1.4. | UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1.1. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
1.2. | UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1.3. | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
1.4. | UKUPNO TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | BRAVARSKI RADOVI
2.1.1. | Dobava i ugradba ograda, izvedena od čeličnih cijevi fi 40 s ispunom od šprljaka istog presjeka, ličene pigmentiranim vodootpornim lakom s rukohvatom;sve prema detaljnom nacrtu u prilogu.
2.1.1.1. | visine 90 cm | m | 22 |  | 0
2.1. | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
2.1. | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | SVEUKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO RADOVI NA OBJEKTU: |  |  |  | 0