## Naslov
Ing-Project d.o.o.
za projektiranje, građenje i nadzor
Otočac, Ruđera Boškovića 4
|  |  | tel: | (053) 773-702 | fax: | (053) 773-702
Naručitelj:
DOM ZDRAVLJA KORENICA
Adresa:
KORENICA, Zagrebačka 41
Građevina:
Područna ambulanta Donji Lapac, S.S.Kranjčevića 7b
Izgradnja rampe za osobe sa smanjenom
pokretljivosti u ambulanti u Donjem Lapcu
Lokacija:
DONJI LAPAC, S.S. Kranjčevića 7 b
Katastarska čestica(e):
555/15
Kat. općina:
Donji Lapac
Vrsta projekta:
Troškovnik
Stupanj razrade:
Dokumentacija za izvođenje
TROŠKOVNIK
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
II. | OBRTNIČKI RADOVI
Oznaka projekta:
IP-01-E/15
Oznaka dijela:
TR
Broj knjige:
1 | od | 1
Izradio:
Petar Ljubić, d.i.a.
Direktor:
Petar Ljubić, d.i.a.

## Sadržaj
S A D R Ž A J T R O Š K O V N I K A
GraRad
0 | - | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
1 | + | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1 | + | Zemljani radovi
1.2 | + | Armirano-betonski radovi
1.3 | + | Armirački radovi
1.4 | + | Tesarski radovi
2 | + | OBRTNIČKI RADOVI
2.1 | + | Bravarski radovi

## Opći uvjeti
OPĆI OPlS UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu i detaljima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tudim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. .
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se isključivo utvrditi pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod cijenom materijala podrazumjeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prenosima, utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uračunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
Rad
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Skele
Sve vrste radnih skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada.
Oplate
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
lzmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u graditeljstvu (izdanje 1980. godine)
Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključen i zimski period, odnosno ljetni period, to se neće izvoditelju priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zaštite konstrukcije od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda, sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zime izvoditelj ima građevinu zaštititi te se svi eventualno smrznuti dijelovi istoga imaju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor traži da se radi, izvoditelj ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006 ili jednakovrijedno, ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Faktor
Na jediničnu cijenu radne snage izvoditeij ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Povrh toga izvoditelj ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće posebno platiti, bilo kao stavka troškovnika, bilo kao naknadni rad i to:
-kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.,
-najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvoditelj sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
-čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke,
-sva ispitivanja materijala,
-ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih,
-uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom svih odpadaka, šute, ostatka građevinskog materijala, inventura, pomoćnih građevina itd.,
ZEMLJANI RADOVI
Pri izrađivanju zemljanih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi ­Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu - norme i ovi tehnički uvjeti.
Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojevima, te miniranja dijelom u živoj stijeni prema projektu.
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoračiti bez naročitog odobrenja nadzornog organa.
Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je rasčistiti teren. Posebnu pažnju treba posvetiti odvodnjavanju iskopanih površina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu.
Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do tražene zbijenosti.
Po završetku radova (gradnje) izvođač radova dužan je izvršiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega preostalog materijala. Ovi radovi ne plaćaju se posebno ­uključiti u faktor u okviru režije gradilišta.
Prije početka betoniranja statičar treba pregledati kvalitet tla i odobriti početak betoniranja.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal, razupiranje, crpljenje vode, sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova, primjena svih propisa i HTZ zaštite, izmjere i sl.
RUŠENJA I DEMONTAZE
Prilikom rušenja postojeće konstrukcije izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.
Posebnu pažnju posvetiti izradi i postavi podupirača, tako da se ne ugrožavaju dijelovi zidova koji će se sanirati i uključiti u konstruktivni sistem objekata.
Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon izvršenih svih potrebnih priprema.
Površina zidova koje se prema projektu rekonstruiraju moraju se prije demontaže obilježiti i to uspostavom sistema obilježavanja lokacije zida, pojedinih redova i redosljeda kamenih blokova u redu.
Voditi računa da se rušenja izvrše sa što manje prašina, pa je potrebno dijelove koji se ruše polijevati vodom.
Prilikom rušenja i demontaže potrebno je organizirati i nadzor od strane ovlaštenog inženjera, te se u svemu pridržavati uputa projektanta.
BETON I ARMIRANI BETON
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima za armirane i nearmirane betone.
- portland cement HRN.B.C1.009 ili "jednakovrijedno _____________"
- bijeli portland cement HRN.B.C1.009 ili "jednakovrijedno _____________"
- sulfatnootporni cement HRN.B.C1 .014 ili "jednakovrijedno _____________"
- agregat HRN.B.83.100, 8.B2.010 ili "jednakovrijedno _____________"
- voda HRN.U.M1.058 ili "jednakovrijedno _____________"
- dodatci betonu HRN.U.M1 .035, U.M1.037 ili "jednakovrijedno _____________"
- lagani agregat za beton konstrukcije HRN.B.M4.022 ili "jednakovrijedno _____________"
- ispitivanje vodonepropusnosti HRN.B.M1 .015 ili "jednakovrijedno _____________"
- utjecaj dodataka na koroziju armature HRN.B.M1.044 ili "jednakovrijedno _____________"
- utjecaj dodataka na osobi ne betona HRN.B.M1.036 ili "jednakovrijedno _____________"
- transportirani beton HRN.B.M1.045 ili "jednakovrijedno _____________"
Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.
Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema "Pravilniku o tehničkim mjerama" bez posebne naplate.
Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predviđenom u "Pravilniku o tehničkim mjerama".
Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.
Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Klase betona određuju se prema proračunu statičara.
Beton treba zaštiti dok se nije vezao i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.
Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na ispitivanje.
U slučaju pozitivnog nalaza troškove ispitivanja snosi investitor.
U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su:
sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona,
- sav potreban rad uključujući unutarnji transport
- zaštita betonskih i armirano-betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja,
- ubacivanje betona u oplatu,
- ugradba uz pomoć vibratora
- svi otvori za prolaz elektrike i kanalizacije,
- poduzimanje mjere Zaštite na radu i drugih mjera,
- čišćenje nakon završenih radova.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
ARMIRAČKI RADOVI
Armiračke radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim standardima.
Željezo se upotrebljava po oznakama: B500A, B500B I B450C
Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili statičar kod složenijih konstrukcija.
Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim propisima.
Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa svim važećim propisima i pravilima struke.
Upisom u Građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti betoniranje.
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:
- sav potreban materijal sa transportom na gradilište,
- sav potreban rad i alat za obradu armature {ispravljanje, siječenje, savijanje),
- postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu,
- unutarnji transport,
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća,
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa,
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
TESARSKI RADOVI
Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate te u skladu s važećim normativima za izvedbu i materijale:
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploča i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima.
Posebno obratiti pažnju na pravilan spoj oplate uz usiječene ležajeve u zidovima
Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta.
Jedinična cijena tesarskih radova sadrži:
- sav potreban materijal za izvedbu oplate, sa transportom na gradilište,
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate sa unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe,
- označavanje, uzimanje mjera na građevini,
- demontaža oplate, čiščenje, vađenje čavala i prijenos na novo mjesto ugradbe,
- izrada radne skele
- poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih propisa,
- dovod vode, struje do priključka na gradilištu,
- isporuku pogonskog materijala,
- čišćenje nakon završetka radova.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
BRAVARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe bravarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta, a neće se posebno plaćati slijedeće: prema Tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova Prateći radovi, tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u bravarske radove i obavezni su za izvođača.
NAPOMENA!
Sve mjere obavezno kontrolirati na gradilištu.
Sve promjene koje su u vezi stavaka troškovnika u izvedbi treba prije ugradbe dogovoriti s projektantom, kao i detalje, boju eloksaže, uz obavezni potpis projektanta na detalje i promjenu stavke.
ALUMINIJSKA BRAVARIJA - OPĆE NAPOMENE
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom, koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Prije početka rada dužan je izvođač pregledati izvedene građevinske radove, te ukoliko naiđe na nedostatke koji mu mogu smetati u radu, dužan je o tome obavijestiti izvođača građevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.
Svi alu. komadi i izrađevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni, sa potrebnim kompletnim okovom, priborom i komadima. Komadi od željeza i čelika moraju biti temeljito očišćeni od hrđe i premazani temeljnom bojom protiv korozije.
Izvođač ovih radova dužan je zaštititi radove izvedene od drugih izvođača, kako ne bi svojim radom oštetio isto.
Također je dužan zaštititi svoje radove od prljanja drugih obrtnika, a nakon završetka rada dužan je sav suvišan materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.
Aluminijski profili izrađeni su iz al. legure Al Mg Si 0,5 čvrstoće F220 do 260 N/mm2.
Svi profili, konstrukcije i limovi iz aluminija zaštićeni su površinski anodnom oksidacijom s minimalnom debljinom sloja 18 do 25 mikrona.
Materijal za brtvljenje, ostakljenje i dosjede upotrijebiti od etilen propilen-kaučuka ili polivinil klorida.
Čelični profili za sidrenje alu. stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. Sidra za pričvršćenje alu. lima i profila su od inoxa. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nerđajućeg čelika (inox), aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.
Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno. Mjesta koja su naročito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.
Okov mora biti odgovarajuće kvalitete, aluminijski, ili od plemenitog čelika, a prije ugradbe isti mora odobriti projektant i nadzorni organ.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
ING-PROJECT d.o.o.
za projektiranje, građenje i nadzor
Br. troškovnika:
Naziv dijela t.d.:
IP-01-E/15
Oznakadijela:
TR
TROŠKOVNIK

## Troškovnik
rbroj: | opis stavke: | j.mj.: | kol.: | jed. cjena: | cjena :
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1.1. | Razbijanje dijela postojećeg asfalta ispred ulaza u ambulantu sa prethodnim rezanjem asfalta, te utovarom u vozilo sa odvozom na gradsku deponiju na udaljenosti do 5 km. | m2 | 25 |  | 0
1.1.2. | Iskop kamenog tla IV-V kategorije- za temelje, uračunato osiguranje iskopa ili razupiranje ako je potrebno. Širina temelja do 0,60 m, odlaganje iskopanog materijala na prosječnu udaljenost do 5m, te nasipavanje istog između betoniranih temeljnih traka.
1.1.2.1. | iskop dubine do 1m | m3 | 6 |  | 0
1.1.3. | Izrada nasipa u objektu između bočnih zidova dobavljenim šljunkom prirodne granulacije, u slojevima modula stišljivosti M=15,0 N/cm2. | m3 | 15 |  | 0
1.1. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1.2.1. | Dobava betona za trakaste armiranobetonske temelje u zemlji, ugradba u konstrukciju i zaštita.
1.2.1.1. | Razred tlačne čvrstoće betona C16/20 | m3 | 5 |  | 0
1.2.2. | Dobava betona za armirane zidove u oplati, ugradbe, ugradbe u konstrukciju završna izvedba glatka i zaštita.
1.2.2.1. | Razred tlačne čvrstoće betona C25/30 | m3 | 4 |  | 0
1.2.3. | Dobava betona za armirane ravne i kose podloge na tamponu, ugradba u konstrukciju i zaštita.
1.2.3.1. | Razred tlačne čvrstoće betona C25/30 | m3 | 3 |  | 0
1.2. | UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | ARMIRAČKI RADOVI
1.3.1. | Dobava zavarene mreže iz čelika B500B ili "jednakovrijedno _____________", čišćenje, izrezivanje i zavijanje ako je potrebno,unutrašnji transport, postavljanje i vezivanje, prema specifikacijama i nacrtima u dokumentaciji (kb/m2) prosječne mase po dokumentaciji. | kg | 600 |  | 0
1.3. | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | TESARSKI RADOVI | mj. jed. | Količina | Cijena | Ukupno (kn)
1.4.1. | Izrada, postavljanje i skidanje dvostrane oplate temelja ravne osnove
1.4.1.1. | obična oplata | m2 | 12 |  | 0
1.4.2. | Izrada, postavljanje i skidanje dvostrane oplate zidova ravne osnove
1.4.2.1. | oplata za vidljivi beton bez završne obrade | m2 | 34 |  | 0
1.4. | UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1.1. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
1.2. | UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1.3. | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
1.4. | UKUPNO TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
1. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | BRAVARSKI RADOVI
2.1.1. | Dobava i ugradba ograda, izvedena od čeličnih cijevi fi 40 s ispunom od šprljaka istog presjeka, ličene pigmentiranim vodootpornim lakom s rukohvatom;sve prema detaljnom nacrtu u prilogu.
2.1.1.1. | visine 90 cm | m | 22 |  | 0
2.1.2. | Dobava i montaža vodootporne metalne ploče na bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim informacijama vezanim za gradilište u skladu s hrvatskim zakonima i smjernicama EU | kom | 1 |  | 0
2.1. | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
2.1. | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | SVEUKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO RADOVI NA OBJEKTU: |  |  |  | 0