# Prilog br. 2

**T R O Š K O V N I K**

**u predmetu nabave radova na obnovi krova školske sportske dvorane**

**OŠ A.G. Matoša Novalja**

**Podaci o ponuditelju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv ponuditelja:** |  |
| **Adresa:** |  |
| **OIB:** |  |
| **MB:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Opis** | **Jedinica**  **mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena**  **(u HRK, bez PDV-a)** | **Ukupna cijena**  **(u HRK,**  **bez PDV-a)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6(4x5)** |
| 1. | Izrada lake montažne skele za izradu krovopokrivačkih radova | m2 | 568,00 |  |  |
| 2. | Skidanje postojećeg pokrova mediteran crijepa, utovar i odvoz na gradski deponij | m2 | 404,19 |  |  |
| 3. | Dobava i postova krovne ljepenke preko daščanog krova | m2 | 404,19 |  |  |
| 4. | Dobava materijala, letvanje drvenih letva 5x3 cm, duplo letvanje | m2 | 404,19 |  |  |
| 5. | Dobava materijala i pokrivanje krova mediteran crijepom ˵DANUBIA“ sa ugradbom sigurnosnih kopči za crijep zbog jake bure (svaki treći crijep) | m2 | 404,19 |  |  |
| 6. | Dobava materijala i pokrivanje sljemena i grebena sljemenjacima za pokrov mediteran crijep | m1 | 50,00 |  |  |
| 7. | Dobava materijala i izrada ugradba žljebnjaka, sve komplet sa kukama od plastificiranog pocinčanog lima | m1 | 88,00 |  |  |
| 8. | Dobava materijala i izrada i postava vertikala oborinske vode sa krova od plastificiranog pocinčanog lima Q 100mm sa kukama | m1 | 32,00 |  |  |
| 9. | Dobava materijala i ugradba gromobranske trake fe/zn 25x4 na krovnim plohama i spoj na žljebnjak krova | m1 | 110,00 |  |  |
| 10. | Dobava materijala i izmjena dotrajalih dasaka na krovu | m2 | 30,00 |  |  |
| 11. | Dobava i ugradba krovnog prozora vel. 60x50 cm | kom | 1 |  |  |
| **UKUPNA CIJENA (u kn, bez PDV-a)** | | | | |  |
| **PDV \_\_\_\_\_ %** | | | | |  |
| **UKUPNA CIJENA (u kn, s PDV-om)** | | | | |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021. godine

M. P.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja i ovjera)