## Radovi i sitne stvari
INVESTITOR: Županija Ličko-senjska
GRAĐEVINA: Razvojni centar, Konferencijska dvorana
TROŠKOVNIK DEKORATIVNIH RADOVA I OPREME
DATUM: 2023-09-15
IZRAĐIVAČ: Projektni ured MI2a d.o.o., Hrvoje Končar, dipl. ing. arh.
# br. | opis | mjerna jedinica | obračunska količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1 | BRAVARSKO-STOLARSKI RADOVI
MASKE PARAPETA - OKVIR
1.1.A | Dobava i postava platna od čeličnog lima kao predzida postojećih parapeta i kao nosača maski radijatora. • po stolarsko-bravarskoj stavci BRAV.1 koja je u svom grafičkom i opisnom dijelu pripadajući dio ovog troškovnika | kom | 2 | 0 | 0
MASKE PARAPETA - OKNA
1.1.B | Dobava i postava ugrađenih maski radijatora u izvedbi od djelomično perforiranog čeličnog lima, dužine 90 cm, visine 120 cm, površine 1.00 m2 , uključujući sokl, pričvrsne materijale i lakiranje u antracit mat lak, sve do potpune dovršenosti • po stolarsko-bravarskoj stavci BRAV.1 koja je u svom grafičkom i opisnom dijelu pripadajući dio ovog troškovnika | kom | 6 | 0 | 0
OPŠAV PROZORA
1.2 | Dobava i postava zidnih obloga od drvenog masiva i metalnih limova po opšavu krovnih prozora • po stolarsko-bravarskoj stavci STOL-BRAV.1 koja je u svom grafičkom i opisnom dijelu pripadajući dio ovog troškovnika | kom | 6 | 0 | 0
PODIJ
1.3.A | Dobava i postava ugrađene čelične podkonstrukcije za nadvišenje prostora katedre, visine 20 cm, površine 22 m2 • po stolarskoj stavci STOL.3 koja je u svom grafičkom i opisnom dijelu pripadajući dio ovog troškovnika | kom | 1 | 0 | 0
1.3.B | Dobava i postava ugrađene obloge nadvišenja katedre • zatamnjeni (crno bajcani) parket istovjetan odabranom za ostatak dvorane • po stolarskoj stavci STOL.3 koja je u svom grafičkom i opisnom dijelu pripadajući dio ovog troškovnika | m2 | 22 | 0 | 0
MASKA ZABATNOG ZIDA
1.4 | Dobava i postava ugrađenih maski zabatnog zida sa dva zaokretna krila za pristup postojećim prozorima u izvedbi od djelomično perforiranog čeličnog lima, u geometriji (dimenzijama) zabatnog zida , uključujući sokl, pričvrsne materijale i lakiranje u antracit mat lak, sve do potpune dovršenosti • po stolarskoj stavci STOL.4 koja je u svom grafičkom i opisnom dijelu pripadajući dio ovog troškovnika | kom | 1 | 0 | 0
1 | BRAVARSKO-STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
2.1 | Dobava i postava LED traka trokutastog presjeka po sljedećim karakteristikama: 5-6 W/m1, 2700-3000 K Stavka uključuje dobavu i montažu prikladnih ne-dimmerskih trafoa | m1 | 55 | 0 | 0
2.2 | Dobava i postava LED traka trokutastog presjeka po sljedećim karakteristikama: 8-10 W/m1, 2700-3000 K Stavka uključuje dobavu i montažu prikladnih ne-dimmerskih trafoa | m1 | 1.5 | 0 | 0
2.3 | Dobava i postava LED traka trokutastog presjeka po sljedećim karakteristikama: 14-15 W/m1, 2700-3000 K Stavka uključuje dobavu i montažu prikladnih dimmerskih trafoa | m1 | 32 | 0 | 0
2.4 | Polaganje i spajanje novih led traka uključeno zajedno sa svim instalacijama, trafoima, driverima i spojnim elementima (kabelima) | paušal | 1 | 0 | 0
2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | OSTALO
3.1. | Natpisne table, oznake i grbovi
| • Standardizirane table, oznake i grbovi za označavanje državnog/ županijskog/ upravnog tijela | paušal | 1 | 0 | 0
3.2. | Dobava i ugradnja aluminijskih radijatora tipa Solar 600/80 Lipovica (ukupno 9 radijatora) Stavka uključuje spajanje radijatora na postojeće izvode s potrebnim cijevima kompletno s pripadajućim cijevnim lukovima i T komadima, sa svim ovjesnim, spojnim i pomoćnim materijalom te odmašćivanje cijevi i dvostruko ličenje temeljnom bojom i još jednim premazom. Isto uključuje i radijatorske konzole i pričvrsnice kompletno s vijcima, tiplama i maticama, sav pomoćni materijal, konzole, pričvrsnice, čepove i brtvila | čl. | 31 | 0 | 0
3.3. | Promjene pozicija radijatora prema zahtjevu projektanta i naručitelja. Dobava i ugradnja bakrenih cijevi Φ15 uključeno s fitinzima, prijelazima te sitnim spojnim materijalom | m' | 40 | 0 | 0
3.4. | Izrada prodora u krovu za odvodnju kondenzata klima uređaja | paušal | 1 | 0 | 0
3.5. | Dobava i ugradnja freonskog razvoda | m' | 16 | 0 | 0
3.6. | Dobava i ugradnja odvoda kondenzata | m' | 42 | 0 | 0
3.7. | Varenje cjevovoda | komplet | 1 | 0 | 0
3.8. | Izoliranje cjevovoda | komplet | 1 | 0 | 0
3.9. | Tlačna proba dušikom kondenzata i freonskog cjevovoda | komplet | 1 | 0 | 0
3.10. | Sitni potrošni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
3.11. | Otvaranje proboja za prolaz instalacija | komplet | 1 | 0 | 0
3 | OSTALO UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1 BRAVARSKO-STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| 2 ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| 3 OSTALO UKUPNO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  | 0